BAS QF 2.11

ЗАПОВЕД

№ А 154

София, 04.04.2023 г.

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС ООД

МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: гр. София, ул. Ангиста № 2-4, п.к. 1527

Адрес на лаборатория: гр. София, район Искър, ул. Капитан Димитър Списаревски № 26, п.к. 1592

Да извършва изследвания на:

| Тип на обхвата: фиксиран |
| --- |
| Наименование на изследваните продукти | Вид на изследване/ характеристика | Методи за изследване/ аналитични процедури и принцип/оборудване |
| 1 | 2 | 3 |
| Област (и) на дейност на медицинската лаборатория: Вирусология |
| Kръв | Количествено определяне на хепатит Б (определяне на вирусен товар на HBV DNA) | OI-02-SOP-019-ML Alinity m HBV AMP Kit Alinity m, Сер. № M00973, Abbott Molecular |
| Kръв | Количествено определяне на хепатит С (определяне на вирусен товар на HСV RNA) | OI-03-SOP-019-ML Alinity m HCV AMP Kit Alinity m, Сер. № M00973, Abbott Molecular |
| Kръв | Определяне на генотип и/или подтип на хепатит С (HCV) | OI-04-SOP-019-ML Abbott RealTime HCV Genotype II Amp Kit Real Time PCR Abbott m2000rt, Автоматичен екстрактор Abbott m 2000sp |

Позовавания:

| Код/Дата на валидиране | Име на процедурата | Вид процедура |
| --- | --- | --- |
| OI-02-SOP-019-ML/20.06.2022 | Количествено определяне на HBV DNA в клинични материали | Оперативна вътрешна документирани процедура, разработена в съответствие с инструкции на производителя и вложки към опаковката на кита. |
| OI-03-SOP-019-ML/28.09.2022 | Количествено определяне на HCV RNA в клинични материали |  |
| OI-04-SOP-019-ML/21.09.2022 | Определяне на генотип и/или подтип на HCV |  |