Списък на необходими документи, приложими към

Заявление за разширяване на обхвата

на акредитация на лаборатория за калибриране (съгласно т. 7 (1) на BAS QR 2)

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или електронен носител в един екземпляр:

(документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

- Споразумение за акредитация (ако няма такова, подписано между ИА БСА и юридическото лице).

- Заявление за акредитация на лаборатория за калибриране (BAS QA 2.2.1), включително на електронен носител.

- Персонал на лаборатория за калибриране (BAS QA 2.2.5) и допълнителни записи от обучение и/или мониторинг.

- Средства за измерване, обект на калибриране (BAS QA 2.2.6).

- Документи от верифициране и/или валидиране на промените на съответните методи, заедно със съпоставка между изискванията на стария и новия метод с идентификация на променените и/или новите изисквания, както и документирани доказателства за тях

- Методи за калибриране (BAS QA 2.2.7).

- Технически средства (BAS QA 2.2.8).

- Декларация за ползване на технически средства и спомагателно оборудване които не са собственост на лабораторията (BAS QA 2.2.9).

- План/скица на помещенията на лабораторията – описание. Специфични изисквания и документи*.

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

- Актуализирани във връзка със заявеното разширяване на обхвата документи от системата за управление  на лабораторията (ако има такива).

- Информация за планирани и проведени междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност (BAS QA 2.2.10).

- Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8.

- Пълен опис на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от BAS QR 2.

* Специфичните изисквания към помещенията могат да бъдат от нормативен, технически или друг характер, осигуряващи правилното провеждане на лабораторните дейности и получаването на валидни резултати.

Забележка 1: По смисъла на Процедура за акредитация, BAS QR 2, т.7(1) в зависимост от вида и сложността на заявеното разширяване на обхвата на акредитация и процедурите за акредитация, разширяване на обхвата на акредитация се извършва чрез извънредна оценка по документи, или извънредна оценка по документи и извънредна оценка на място, в срок до 3(три) месеца от подаване на заявлението.

Такава оценка за разширяване на обхвата се извършва когато лабораториите могат да идентифицират заявеният за разширяване обхват като аналогичен на акредитирания вече обхват по отношение на:

- видове средства за измерване; измервани величини;методи за калибриране;

- или комбинация от тях, за които се счита, че са аналогични по отношение на обхвата на акредитация и изискват една и съща или аналогична компетентност (оборудване, образование, квалификация, опит на персонала и т.н.), която следва да бъде доказана.

Забележка 2: Ако заявеният за разширяване обхват на акредитация е в нова област на акредитация (извън указаната по-горе и/или включва и промени на офиси/помещения, в които ООС извършва дейности по оценяване на съответствието) се извършва задължително оценка на място за разширяване на обхвата в срок до 8(осем) месеца от откриване на процедура по общия ред на Процедура за акредитация, BAS QR 2, т.7(2), за което се подава пълен комплект документи (съгласно BAS QF 2.1).

Забележка 3: След приемане на заявлението ИА БСА оценява възможността за изпълнение на заявлението по реда на BAS QR 2, т.7(1) или по реда на BAS QR 2, т.7(2).