### РЕШЕНИЯ НА ТКА „ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ” – М. ЯНУАРИ 2010г.

- В състава на работната група за признаване на междулабораторните сравнения и изпитвания за пригодност ILC/PT за нуждите на акредитацията, може да участва всеки член от техническия комитет по акредитация, като работната група се състои от нечетен брой експерти и взема решение с обикновено мнозинство.

В състава на съответната работна група могат да бъдат привлечени и експерти извън ТКА, които трябва да отговарят на следните изисквания, а именно:

  - да бъдат компетентни в съответната област на изпитване;

  - да притежават компетентност и опит в областта на статистическата обработка на данните от проведените ILC/PT;

  - да спазват изискванията на Ръководства ЕА 2/10, ISO Guide 43, ILAC G 13, БДС EN ISO/IEC  17025 и други приложими ръководства на ЕА;

  - да не са участници в съответните междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност;

  - да не са организатори на съответните междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност.

- За пълна идентификация на метода, използван от акредитираните лаборатории, следва да се посочва документ (стандарт) с неговата еднозначна идентификация (с година) когато се реферира към метода в издаваните протоколи от изпитване.

Акредитираните от ИА „БСА” лаборатории, трябва  да  използват последното актуално издание на съответния стандартизиран метод, при спазване на изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC  17025, процедурата за акредитация BAS QR 2, версия 5, ревизия 1 и издадената заповед за акредитация.

- За акредитираните и кандидатстващите за акредитация лаборатории, които извършват изпитване по стандартизирани методи за изпитване и в които достатъчно изчерпателно е описано необходимото (за съответното изпитване) калибриране, е необходимо да се изисква по възможност компетентно демонстриране на това калибриране по време на наблюдение на дейността на лабораторията при оценка на място, както и документиране на неопределеността, спазвайки изискванията на стандарта БДС ЕN ISO/IEC 17025.

ЯНУАРИ 2010г.