ЗАПОВЕД

№ A 199

гр. София, 29.05.2024 г.

на Орган за контрол от вид А при ”Алфа контрол - 2002” ООД,

гр. Благоевград

Адрес на управление: 2700, гр. Благоевград, ул. "Д-р Христо Татарчев" № 35,

ет. 1

Адрес на офис: 2700, гр. Благоевград, ул. "Александър Стамболийски" № 20

Да извършва контрол на:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тип обхват: гъвкав* |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т. 3.3 а), б), д) и е) ПК № 1.1. БДС 16654 | Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./; Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/ 2004 г./; Наредба № 1 /ДВ, бр. 46/2010 г./; ТС |
| 2. |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК № 2 | Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./; Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/ 2004 г./; Наредба № 1 /ДВ, бр. 46/2010 г./; ТС |
| 3. |  |  | Съпротивление на мълниезащитни уредби | ПК № 2 | Наредба № 4 /ДВ, бр. 6/2011 г./; ТС |
| 4. | Кабелни електропроводни линии и трансформатори над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение: | ПК № 11 | Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./; Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/2004 г./; НИЕМС; ТС |
|  |  |  | - с постоянно напрежение за обекти/ съоръжения до 20 kV; | БДС 2406 |  |
|  |  |  | - с напрежение с промишлена честота за обекти/ съоръжения до 35 kV; | БДС 16249 БДС 2406 НИЕМС |  |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти | Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”; | ПК № 4.1 | Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./; Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/ 2004 г./; Наредба № 1 /ДВ, бр. 46/2010 г./; ТС |
| 6. |  |  | Защити от токове с с нулева последователност - Защитни прекъсвачи: “Ток на задействане и/или време на изключване; допирно напрежение и/или съпротивление на предпазен заземител” | ПК № 4.2 | Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./; Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/ 2004 г./; Наредба № 1 /ДВ, бр. 46/2010 г./; ТС |
| 7.1 | Електрозащитни средства: Гумени диелектрични ръкавици, боти и галоши; | На продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение. Ток на утечка | Наредба № 22 /ДВ, бр. 45/ 2006 г./; ПК № 3 | Наредба № 22 /ДВ, бр. 45/2006 г./; ТС |
| 7.2 | Електрозащитни средства: Диелектрични килимчета и изолиращи пътеки; Изолиращи щанги; Измервателни щанги; Заземителни щанги; Изолиращи клещи. | На продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение | Наредба № 22 /ДВ, бр. 45/ 2006 г./; ПК № 3 | Наредба № 22 /ДВ, бр. 45/2006 г./; ТС |
| 7.3 | Електрозащитни средства: Указатели за напрежение | На продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение. Праг на напрежение. | Наредба № 22 /ДВ, бр. 45/ 2006 г./; ПК № 3 | Наредба № 22 /ДВ, бр. 45/2006г./; ТС |
| 8. | Трансформаторно масло | На нови и/или в експлоатация продукти | Пробивно напрежение | БДС EN 60156 ПК № 10 | Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./; ТС |
| 9. | Химични агенти (прах) във въздуха на работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения /процеси/ продукти | Концентрация прах - -инхалабилна фракция във въздуха на работната среда | БДС EN 482 БДС EN 689+AC БДС 2200 ПК № 7 | Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г.); Наредба № 10 /ДВ, бр. 94/2003 г./; |
| 10. | Микроклимат в ръботна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха | БДС 16686; Наредба № РД-07-3 /ДВ, бр. 63/2014 г./ ПК № 5 | Наредба № 2 /ДВ, бр. 15/2007 г./; Наредба № 3 /ДВ, бр. 15/2007 г./; Наредба № 9 /ДВ, бр. 46/1994 г./; Наредба № 24 /ДВ, бр. 95/2003 г./; Наредба № 26/ДВ, бр. 103/2008 г./; Наредба № РД-07-3 /ДВ, бр. 63/2014 г.; БДС 14776; ТС |
| 11. | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Дневно ниво на експозиция на шум; Средно седмично ниво на експозиция на шум; Ниво на върхово звуково налягане; | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); ПК № 6 | Наредба № 6 /ДВ, бр. 70/2005 г./; ТС |
| 12. | Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | На нови и/или в експлоатация обекти | Еквивалентно ниво на шум; | БДС 15471; ПК № 6 | Наредба № 6 /ДВ, бр. 58/2006 г., приложение № 2, табл. 2/; ТС |
| 13. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в експлоатация обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум; | БДС 15471; ПК № 6 | Наредба № 26 /ДВ, бр. 103/2008 г./; Наредба № 2 /ДВ, бр. 15/2007 г./; Наредба № 9 /ДВ, бр. 46/1994 г./; Наредба № 24 /ДВ, бр. 95/2003 г./; Наредба № 6 /ДВ, бр. 58/2006 г., приложение № 2, табл. 1/; Наредба № 7 /ДВ, бр. 88/1999 г./ ТС |
| 14. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. „Стандартиза ция” 1985 г.; ПК № 8 | Наредба № 26 /ДВ, бр. 103/2008 г./; Наредба № 2 /ДВ, бр. 15/2007 г./; Наредба № 3 /ДВ, бр. 15/2007 г./; Наредба № 9 /ДВ, бр. 46/1994 г./; Наредба № 24 /ДВ, бр. 95/2003 г./; Наредба № 49 /ДВ, бр. 7/1976 г.); БДС EN 12464-1; ТС |
| 15. | Евакуационно осветление | На нови и/или в експлоатация обекти | Осветеност | БДС EN 1838 | Наредба Iз-1971, чл. 55, ДВ бр. 96/ 2009 г.; ТС |
| 11. | Химични агенти във въздуха на работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда чрез линейно колориметричен метод /индикаторни тръбички/ | БДС EN 482; БДС EN 689+AC; „Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по Линейно колориметрич ни методи” кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания” Сдружение „Хигитест” 1987 г.; ПК № 9 | Наредба № 13 /ДВ, бр. 8/2004 г./; Наредба № 10 /ДВ, бр. 94/2003 г./; |
| 16. | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Дебит на въздуха; Скорост на въздушния поток; | БДС 12.3.018-82; ПК № 12.1 | Наредба № 15 /ДВ, бр. 68/2005 г./; ТС |
| 17. | Климатични инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; | БДС 16686; Наредба № РД-07-3 /ДВ, бр. 63/2014 г./; ПК № 12.2. | Наредба № 15 /ДВ, бр. 68/2005 г./; БДС 14776; Наредба № РД-07-3 /ДВ, бр. 63/2014 г./; ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.);

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011 г.);

Наредба № 1 - за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010 г.);

НИЕМС – 1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

Наредба № 22 за изпитване на електрозащитните средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006 г.);

Наредба № 13 - за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ бр. 8/2004 г.);

Наредба № 10 - за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ бр. 94/2003 г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);

Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003 г.);

Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/2008 г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места      (ДВ бр. 63/2014 г.);

Наредба № 6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005 г.);

Наредба № 7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);

Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по линейно-колориметрични методи, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение Хигитест 1987г.;

Наредба № Iз-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (чл. 55, ДВ бр. 96/2009 г.);

Наредба № 15 - за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);

ТС – техническа спецификация.