ЗАПОВЕД

№ A 231

София, 05.06.2024г.

"Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево

Орган за контрол „Елементи на условията на труд” от вид С

Адрес на управление и на офис:

6260, Раднево, ул. “Георги Димитров” № 13

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристи ка: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Микроклимат в работна среда | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха | БДС 16686:1987 Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) ПК 7.1-06 | БДС 14776:1987 Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014 г.) ТС |
| 2. | Шум в работна среда | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти | Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Ниво на върхово звуково налягане. | БДС EN ISO 9612:2009 (БДС ISO 1999:2014) ПК 7.1-07 | Наредба № 6 (ДВ бр. 70/2005 г.) ТС |
| 3. | Вибрации, предавани на цялото тяло и на системата ръка-рамо | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Дневна стойност на експозиция на цялото тяло, Дневна стойност на експозиция на системата ръка-рамо. | БДС ISO 2631-1:2004 БДС EN ISO 5349-1:2002 БДС EN ISO 5349-2:2002 ПК 7.1-09 | Наредба № 3 (ДВ бр. 40/2005 г.) ТС |
| 4. | Химични агенти във въздух на работната среда - Прах | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Прах: Концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция; Респирабилен прах от кристален силициев диоксид – процентно съдържание. | БДС 2200:1985 БДС 2280:1987 БДС EN 689:2018+AC:2019БДС EN 481:2000 БДС EN 482:2021 ПК 7.1-08 | Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004 г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г.) ТС |
| 5. | Химични агенти във въздух на работната среда | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Концентрация на химични агенти: | ПК 7.1 - 10 |  |
|  |  |  | 1. Експресни методи с индикаторни тръбички; | БДС EN 689:2018+ AC:2019 БДС EN 482:2021 Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно – колориметрични методи, кн. 2, Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г. | Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004 г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г.) ТС |
|  |  |  | 2. Други методи: Фотометричен метод за определяне концентрацията на озон; Колориметри-чен капков метод за определяне концентрацията на манганови аерозоли; Колориметри-чен капков метод за определяне концентрацията на оловни аерозоли; Количествен капков метод за определяне концентрацията на железни аерозоли. | БДС EN 689:2018+AC: 2019 БДС EN 482:2021 БДС 8435:1979 БДС 14981:1980 БДС 2599:1980/ изм.1:1981 Методични указания на НЦХМЕХ, 1985 | Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004 г.) ТС |

Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на

работните места;

Наредба № 6 (ДВ бр.70/2005г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето

и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба № 3 (ДВ бр. 40/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации;

Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004 г. посл. изм. ДВ. бр. 28 от 02.04.2024г.) за защита

на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.28 от 02.04.2024г.) за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа.

ТС – Техническа спецификация.