ЗАПОВЕД

№ А 310

София, 13.08.2024 г.

“ВЕВИКТИС” ООД гр. Варна

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

Адрес на управление: 9020, гр. Варна, ж. к. "Възраждане", бл. 10, вх. 3, ап. 66

Адрес на офис: 9020, гр. Варна, ж. к. "Възраждане", к-с „Евросити“, ул. “Иван Троянски“ № 1, офис 3

Да извършва изпитване контрол, съгласно следния обхват:

| Тип на обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | ПК 1 | Наредба № 3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) НИЕМС/1995 ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 2 | Наредба № 3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 2 | Наредба № 4 (ДВ. бр.6/2011г.) ТС |
|  |  |  | Изолация на силови кабелни линии за напрежение до 20 kV чрез контрол с повишено постоянно напрежение | БДС 2406 БДС 2581 НИЕМС ПК 9 | Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) НИЕМС/1995 ТС |
|  |  |  | Изолация на електрически машини и съоръжения до 20 кV чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота | БДС 9089 НИЕМС ПК 8 | Наредба № 3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) НИЕМС/1995 ТС |
| 2 | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура „фаза-защитен проводник | ПК 3 | Наредба № 3 (ДВ. бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи; допирно напрежение и ток на задействане | ПК 4 | Наредба № 3 (ДВ. бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС |
| 3 | Електрозащитни средства: |  |  |  |  |
| 3.1 | Диелектрични ръкавици, диелектрични боти, ботуши и галоши | Периодичен контрол на продукти в употреба/ експлоатация | - Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение; - Tок на утечка | Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/ 2006г.) ПК 5 | Наредба № 22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС |
| 3.2 | Изолиращи щанги, измервателни щанги, изолационни щанги за преносими заземители, изолиращи клещи, изолиращи поставки, токоизмерва-телни клещи, инструменти с изолиращи дръжки, гумени диелектрични килимчета и пътеки. |  | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение | Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/ 2006г.) ПК 5 | Наредба № 22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС |
| 3.3 | Указатели за напрежение |  | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение Праг на индикация на напрежение | Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/ 2006г.) ПК 5 | Наредба № 22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС |
| 4 | Изкуствено осветление в работна среда, жилищни и обществени сгради | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандарти-зация | Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № 49 (ДВ. бр. 7/1976г.) БДС EN 12464-1 ТС |
| 5 | Микроклимат в работна среда, жилищни и обществени сгради | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | - Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха. | БДС 16686 Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) | БДС 14776 Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Легенда:

Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на бр. 42/2015 г.;

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004г.), изм. ДВ бр.42/2015 г.;

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства  (ДВ, бр. 6/2011 г.);

Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ, бр.45/2006г.);

НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994г.);

Наредба № 24 за санитарно - хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр.95/2003 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007 г.);

Наредба № 2 за здравно - хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008 г.);

Наредба № РД–07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. „Стандартизация“, 1985 г.;

ТС - Техническа спецификация.