ОБХВАТ 13 ЛИК

София, 23.07.2024г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

Адрес на управление: 5300 Габрово, ул.“Хаджи Димитър“ №4

Адрес на лаборатория: 5300 Габрово,ул.“Доктор Илиев–Детския“ №5

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ СПЛАВИ | 1.1.Якост на опън | БДС EN ISO 6892-1 |
|  |  | 1.2.Граница на провлачване | БДС EN ISO 6892-1 |
|  |  | 1.3.Относително удължение при разрушаване | БДС EN ISO 6892-1 |
|  |  | 1.4.Относително свиване при разрушаване | БДС EN ISO 6892-1 |
|  |  | 1.5.Ъгъл на огъване | БДС EN ISO 7438 |
|  |  | 1.6. Изпитване на твърдост и микротвърдост по Vickers | БДС ЕN ISO 6507-1 |
| 2. | ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ МЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ | 2.1.Якост на опън – надлъжно на заваръчния шеф | БДС EN ISO 5178 |
|  |  | 2.2.Граница на провлачване - надлъжно на заваръчния шеф | БДС EN ISO 5178 |
|  |  | 2.3.Относително удължение - надлъжно на заваръчния шеф | БДС EN ISO 5178 |
|  |  | 2.4.Относително свиване - надлъжно на заваръчния шеф | БДС EN ISO 5178 |
|  |  | 2.5.Ъгъл на огъване | БДС EN ISO 5173 |
|  |  | 2.6.Якост на опън – напречно на заваръчния шеф | БДС EN ISO 4136 |
|  |  | 2.7.Максимална сила – напречно на заваръчния шеф | БДС EN ISO 4136 |
| 3. | ЛАМПИ (СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ) | 3.1. Мощност | БДС EN 13032-1, т.5.3, табл. 2 БДС EN 60809 т. 4.8 и Прил. С БДС EN 13032-4+A1, IES LM-79, CIE 121 |
|  |  | 3.2. Електрически ток | БДС EN 13032-1, т.5.3., табл. 2 БДС EN 60809, т. 4.8 и Прил. С БДС EN 13032-4+A1, IES LM-79, CIE 121 |
|  |  | 3.3. Електрическо напрежение | БДС EN 13032-1, т.5.3., табл. 2 БДС EN 60809, т. 4.8 и Прил. С БДС EN 13032-4+A1, IES LM-79, CIE 121 |
|  |  | 3.4. Светлинен поток | БДС EN 13032-1–т. 5.5, т. 6.1.2, т.6.1.3, табл.3 БДС EN 60809, Прил. С БДС EN 13032-4 +A1, IES LM-79, CIE 84 |
|  |  | 3.5. Интензитет на светлината, Светлоразпределение (светлоразпределителни криви) | БДС EN 13032-1 – т. 5.4, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, таблици 2, 3 и 4, Приложения А,В БДС EN 13032-4+ A1, CIE 70 |
|  |  | 3.6. Корелирана цветна температура | IES LM-79, CIE 13.3, CIE 177:2007 |
|  |  | 3.7. Индекс на цветопредаване | МКО публ. № 13.3 МКО публ. № 177 |
|  |  | 3.8. Координати на цвета | БДС EN 60188, т.1.4.7, Приложение В и С БДС EN 61167, т.4.5 БДС EN ISO 11664-3 IES LM-79;CIE 15 |
|  |  | 3.9. Фактор на мощността | БДС ЕN 13032-4, т.4.3 IES LM-79 |
|  |  | 3.10. Хармонични съставящи на тока | БДС EN 61000-3-2 |
| 4 | ОСВЕТИТЕЛИ | 4.1. Мощност | БДС EN 13032-1, т.5.3, табл. 2 БДС EN 60809 т. 4.8 и Прил.С БДС EN 13032-4+A1, IES LM-79, CIE 121 |
|  |  | 4.2. Електрически ток | БДС EN 13032-1, т.5.3., табл. 2 БДС EN 60809, т. 4.8 и Прил. С БДС EN 13032-4+ A1, IES LM-79, CIE 121 |
|  |  | 4.3. Електрическо напрежение | БДС EN 13032-1, т.5.3., табл. 2 БДС EN 60809, т. 4.8 и Прил. С БДС EN 13032-4+ A1, IES LM-79, CIE 121 |
|  |  | 4.4 Светлинен поток | БДС EN 13032-1–т. 5.5, т. 6.1.2, т.6.1.3, табл.3 БДС EN 60809, Прил. С БДС EN 13032-4+ A1 IES LM-79, CIE 84 |
|  |  | 4.5. Интензитет на светлината, Светлоразпределение (светлоразпределителни криви) | БДС EN 13032-1 – т. 5.4, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, таблици 2, 3 и 4, Приложения А,В БДС EN 13032-4+ A1 |
|  |  | 4.6. Корелирана цветна температура | IES LM-79, CIE 13.3 CIE 177 |
|  |  | 4.7. Индекс на цветопредаване | IES LM-79, CIE 13.3 CIE 177 |
|  |  | 4.8. Координати на цвета | БДС EN 60188, т.1.4.7, Приложение В, С БДС EN 61167, т.4.5 БДС EN ISO 11664-3 IES LM-79, CIE 15 |
|  |  | 4.9. Фактор на мощността | БДС ЕN 13032-4, т.4.3 |
|  |  | 4.10. Хармонични съставящи на тока | БДС EN 61000-3-2:2019 |
| 5 | ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ | 5.1. Осветеност | # БДС EN 12464-1,2 # БДС EN 13201-4 # CR 14380, т.9 и Прил. А # БДС EN 1838, Прил. А # БДС EN 12193, т. 6 |
|  |  | 5.2. Яркост | БДС EN 12464-1,2 БДС EN 13201-4 CR 14380, т.9 и Приложение А БДС EN 1838, Прил. А БДС EN 12193, т. 6 |
|  |  | 5.3. Равномерност на осветеността | БДС EN 12464-1,2 БДС EN 13201-4 CR 14380, т.9 и Прил. А БДС EN 1838, Прил. А БДС EN 12193, т. 6 |
|  |  | 5.4. Равномерност на яркостта | БДС EN 12464-1,2 БДС EN 13201-4 CR 14380, т.9 и Прил. А БДС EN 1838,Прил. А БДС EN 12193, т. 6 |

Забележка: Дейностите по изпитване по т. 1,2,3 и 4 се извършват само в лабораторията.

Дейностите по изпитване по т.5 се извършват само на територията на клиента.

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване гъвкав обхват:

| 1. | IIES LM-79 | Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products |
| --- | --- | --- |
| 2. | CCIE 121 | The Photometry & Goniophotometry of Luminaires |
| 3. | CCIE 84 | The Measurement of Luminous Flux |
| 4. | CCIE 70 | The Measurement of Absolute Luminous Intensity Distributions |
| 5. | CCIE 13.3 | Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources |
| 6. | CCIE 177 | Colour Rendering of White LED Light Sources |
| 7. | CCIE 15 | Colorimetry |
| 8. | СCR 14380 | Lighting Applications - Tunnel Lighting |

Да извършва калибриранe на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 1. | Нониусни средства за измерване на дължина (шублери, дълбокомери, високомери) | Дължина, m | от 0 mm до 300 mm | от 0,0297 mm до 0,0326mm | МК L-01 C |
| 2. | Индикаторни шублерни средства за измерване на дължина (шублери, дълбокомери, високомери) | Дължина, m | от 0 mm до 300 mm | от 0,012 mm до 0,014 mm | МК L-01 C |
| 3. | Електронни шублерни средства за измерване на дължина (шублери, дълбокомери, високомери) | Дължина, m | от 0 mm до 300 mm | от 0,0085 mm до 0,0114 mm | МК L-01 C |
| 4. | Микрометри, микрометрични средства за измерване на дължина (нормаломери, лостови микрометри : -Аналогови; -индикаторни; -електронни) | Дължина, m | от 0 mm до 300 mm | от 0,003 mm до 0,0047 mm | MK L-02 М |
| 5. | Скоби с показващо устройство (пасаметри, индикаторни скоби) | Дължина, m | от 0 mm до 300 mm | от 0,0015 mm до 0,0065 mm | MK L-02 М |
| 6. | Индикатори часовников тип: -зъбни -лостово зъбни Измервателни глави тип : - пружинни, - оптични | Дължина, m | от 0 mm до 100 mm | от 0,0061 mm до 0,0065 mm от 0,0012 mm до 0,0018 mm от 0,00031 mm до 0,0011 mm | MK L-03 I |
| 7. | Вътромери: - двуконтактни - триконтактни | Дължина, m | от 6 mm до 300 mm | от 0,006 mm до 0,0146 mm от 0,0029 mm до 0,0043 mm | MK L-04 IM |
| 8. | Плоскопаралелни краищни мерки за дължина | Дължина, m | от 0,5 mm до 100 mm | от 0,00018 mm до 0,00039 mm | MK L-05 GB |

Забележка: Дейността по калибриране се извършва само на територията на лабораторията.

Позоваване фиксиран обхват:

| 1. | МMК L-01 C | Методика за калибриране на шублери 2023 |
| --- | --- | --- |
| 2. | MMK L-02 М | Методика за калибриране на микрометри 2023 |
| 3. | MMK L-03 I | Методика за калибриране на измервателни глави за линейни измервания 2023 |
| 4. | MMK L-04 IM | Методика за калибриране на вътромери 2023 |
| 5. | MMK L-05 GB | Методика за калибриране на краищни мерки 2024 |