ЗАПОВЕД

№ А 291

гр. София, 26.07.2024 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „АЕРО КОНТРОЛ” ОТ ВИД C

„АЕРО КОНТРОЛ” ЕООД, гр. Пловдив

Адрес на управление: 4168 с. Черноземен, ул. 15-та № 8, община Калояново

Адрес на офис: 4303 гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 272, п. к. 16

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |
| 1. | Аеродинамични параметри на отоплително-вентилационни и климатични инсталации | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Скорост на въздушен поток, | БДС EN 12599 БДС 12.3.018 Методика за текущ контрол на ОВКИ/МТСГ, 1993, РПК 01.00 | Наредба №15 (ДВ бр.68/2005г.) Техническа спецификация |
|  |  |  | Температура на въздуха | БДС EN 12599 РПК 01.00 | Наредба №15 (ДВ бр.68/2005г.) Техническа спецификация |
|  |  |  | Дебит на въздуха чрез контрол на скорост на въздушен поток; | БДС EN 12599 БДС 12.3.018; РПК 01.00 | Наредба №24 (ДВ бр. 95/2003г) Техническа спецификация |
|  |  |  | Дебит на въздуха чрез контрол на диференциално налягане | БДС EN 12599 БДС 12.3.018: РПК 01.00, | Наредба №15 (ДВ бр.68/2005г. Наредба №24 (ДВ бр95/2003г) Техническа спецификация |
|  |  |  | Дебит на въздуха чрез директно измерване | БДС EN 12599 БДС 12.3.018: РПК 01.00, | Техническа спецификация |
| 2. | Топлотехнически параметри на отоплително-вентилационни и климатични инсталации | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Топлопроизводител ност чрез контрол на температура на въздушен поток и/или топлоносител, диференциално налягане и скорост на въздушен поток | БДС EN 12599 БДС 12.3.018 Указания за технически изпитвания на вентилационни и климатични инсталации и въздушно отопление в промишлени предприятия/ НИОТЕ,1985 РПК 02.00, | Техническа спецификация |
|  |  |  | Студопроизводител ност чрез контрол на температура на въздушен поток и/или на студоносител, относителна влажност, диференциално налягане и скорост на въздушен поток, | БДС EN 12599 БДС 12.3.018 Указания за технически изпитвания на вентилационни и климатични инсталации и въздушно отопление в промишлени предприятия/ НИОТЕ,1985 РПК 02.00, | Техническа спецификация |
|  |  |  | Относителна влажност на въздуха | Указания за технически изпитвания на вентилационни и климатични инсталации и въздушно отопление в промишлени предприятия/ НИОТЕ,1985 РПК 02.00 | Техническа спецификация |
|  |  |  | Пълно налягане във филтри; Пад на налягане във филтри; Топлосъдържание на въздуха; Влагосъдържание на въздуха | БДС 12.3.018 РПК 02.00, | Техническа спецификация |
| 3. | Вентилатори | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Обороти на въртене на въртящи се части | РПК 03.00, | Техническа спецификация |
|  |  |  | Дебит на вентилатора | БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 03.00, | Техническа спецификация |
|  |  |  | Напор на въздуха от вентилатора | БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 03.00, | Техническа спецификация |
| 4. | Въздуховодни системи и нови зидани канали за вентилация и климатизация | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Статично налягане във въздуховодни канали за вентилация и климатизация, | БДС 12.3.018 РПК 04.00 | Техническа спецификация |
|  |  |  | Специфичен пропуск на въздух от въздуховодни канали за вентилация и климатизация чрез контрол на диференциално налягане, температура на въздушен поток, и барометрично налягане на въздуха | БДС EN 12599 Практически наръчник за изпитване на пропуските на въздух от въздуховодна система. DW / 143/ Дружество на предприемачите по ОВ в Англия,2000 РПК 04.00, | БДС EN1507 БДС EN12237 Техническа спецификация |
| 5. | Корпуси на климатични камери | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Статично налягане на въздуха в корпуси на климатични камери, | БДС EN 1886 БДС EN ISO 16890-1 РПК 05.00 | БДС EN 1886 Техническа спецификация |
|  |  |  | Специфичен пропуск на въздух от корпуси на климатични камери, чрез контрол на диференциално налягане, температура на въздушен поток, и барометрично налягане на въздуха | БДС EN 12599 БДС EN 1886 РПК 05.00, | БДС EN 1886 Техническа спецификация |
| 6.1 | Стълбищни клетки и асансьорни клетки | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Статично налягане на въздуха в стълбищни и/или в асансьорни клетки | БДС 12.3.018 РПК 06.01 | Наредба № Iз-1971, чл. 73, ал.1 (ДВ.бр.96/2009г., |
| 6.2 | Системи за обездимяване на стълбищни клетки, преддверия, асансьорни шахти и коридори | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Диференциално налягане | БДС 12.3.018; РПК 06.02 | БДС EN 12101-6 Техническа спецификация |
|  |  |  | Мрежово диференциално налягане | БДС 12.3.018; РПК 06.02 | БДС EN 12101-6 Техническа спецификация |
|  |  |  | Скорост на въздуха през врати | БДС 12.3.018; РПК 06.02 | БДС EN 12101-6 Техническа спецификация |
|  |  |  | Сила на отваряне на врата | БДС EN 12101-6 РПК 06.02 | БДС EN 12101-6 Техническа спецификация |
| 7. | Прахоулавящи и пневмо-транспортни инсталации | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Обороти на въртене на въртящи се части | РПК 07.00 | Техническа спецификация |
|  |  |  | Скорост на въздушен поток | БДС 12.3.018; Методика за текущ контрол на ОВКИ /МТСГ, 1993, РПК 07.00, | Наредба №15 (ДВ бр.68/2005г Техническа спецификация |
|  |  |  | Дебит на въздуха чрез контрол на диференциално налягане | БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 07.00 | Наредба №15 (ДВ бр.68/2005г Техническа спецификация |
|  |  |  | Дебит на вентилатора | БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 07.00, | Техническа спецификация |
|  |  |  | Напор на въздуха от вентилатора | БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 07.00 | Техническа спецификация |
|  |  |  | Пад на налягане в циклон и/или ръкавен филтър | БДС 12.3.018 РПК 07.00, | Техническа спецификация |
|  |  |  | Коефициент на местно съпротивление, като отношение на разликата в пълните налягания и динамичното налягане на входа | БДС 12.3.018 РПК 07.00, | Техническа спецификация |
| 8. | Микроклимат в работна среда | нови и/или в експлоатация обекти | Температура на Въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха | Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/ 2014г.) РПК 08.00, | Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г, Техническа спецификация |
| 9. | Изкуствено осветление | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление с сгради, 40-85, Издателство ,,Стандартизация’’, 1985г.; РПК 09.00, | Наредба №49 (ДВ, бр.64/1976, Наредба №24 (ДВ бр.95/2003г. Наредба №2 (ДВ бр.15/2007г.) Наредба №9 (ДВ бр.46/1994г.) Наредба №3 (ДВ бр.15/2007г., Наредба №26 (ДВ бр.103/2008г. БДС EN 12464-1 Техническа спецификация |
| 10.1 | Шум в работна среда | нови и/или в експлоатация обекти | Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Ниво на върхово звуково налягане, | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) РПК 10.00 | Наредба №6 (ДВ. бр.70/2005г.) Техническа спецификация |
| 10.2 | Шум в помещения на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РПК 10.00 | Наредба №6 Приложение №2, Таблица №1 (ДВ бр.58/2006г. Наредба №7, чл.138 (ДВ бр.88/1999г. Наредба №24 (ДВ бр.95/2003г. Наредба №9 (ДВ бр.46/1994г.) Наредба №6 (ДВ бр.16/1977г.) Техническа спецификация |
| 11.1 | Химични агенти - прах във въздуха на работно място | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Концентрация на прах във въздуха на работно място : - инхалабилна фракция; - респирабилна фракция. | БДС 689 БДС EN 482 БДС 2200 РПК 11.01, | Наредба № 13 (ДВ. бр.8/2004, Техническа спецификация |
| 11.2 | Химични агенти – газове и пари във въздуха на работно място | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Концентрация на химични агенти – газове и пари във въздуха на работно място по експресен линейно-колориметричен метод – индикаторни тръбички | БДС EN 689 БДС EN 482 РПК 11.02, | Наредба № 13 (ДВ. бр.8/2004, Техническа спецификация |
| 12. | Електрически уредби в сгради | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Непрекъснатост на проводниците; Съпротивление на изолацията на електрическа инсталация; Защита чрез SELV, PELV или електрическо разделяне; Съпротивление/ импеданс на под и стени; Автоматично изключване на захранването; Допълнителна защита; Тест за полярност; Тест за подредба на фазите; Функционален и експлоатационен тест; Пад на напрежение | БДС HD 60364-6 РПК 12.00 | Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008 г.) Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) БДС HD 60364-6 БДС HD 60364-5-52 Техническа спецификация |
| 13. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РПК 13.00 | Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/ 2004г.) Техническа спецификация |
| 14. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РПК 14.00 | Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Наредба №4 (ДВ, бр. 6 /2011г.) Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Техническa спецификация |
| 15. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Импеданс Zs на контура „фаза- защитен проводник“ | РПК 15.00 | Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Техническa спецификация |
| 16. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Защитни прекъсвачи: -Ток на задействане; -Съпротивление на предпазен заземител | РПК 16.00 | Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Техническa спецификация |
| 17. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и /или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолацията | БДС 1986 т. 3.3 а), б), д), е) НИЕМС-1995 РПК 17.00 | Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Техническa спецификация |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г. изм. ДВ бр. 42/2015);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г. изм. ДВ бр. 42/2015);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г., изм. ДВ бр. 95/2016);

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ. бр.16/1977г.);

Наредба № Iз-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ. бр.96/2009г.изм. ДВ бр. 63/2018);

Методика за текущ контрол на ОВКИ/ МТСГ (Министерство на труда и социалните грижи), 1993г.;

НИЕМС-1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения -1995г. на  Комитета по Енергетика.;

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр.15/2007г., изм. и доп. ДВ бр.53/2022г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/2006г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 2022г.);

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г. изм. ДВ бр.100/2003г.);

Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г. изм. ДВ бр.64/1976);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  (обн. ДВ, бр. 68/2005г. изм. ДВ бр.6/2016);

Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г., изм. ДВ бр.53/2022г.);

Техническа спецификация на клиента.