ЗАПОВЕД

№ A 358

София, 30.09.2024 г.

Орган за контрол  от вид С

при „ETРА – ЕЛ" ООД  , гр. Велико Търново

Адрес на управление и на офис:

5000 гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Съпротивление на изолация | НИЕМС от 1995 г. ПК-1 | Наредба 16-116 ДВ бр.26, 2008 г. Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК-2 | Наредба 16-116 ДВ бр.26, 2008 г. Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. ТС |
|  |  |  | Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК-2 | Наредба №4 ДВ бр.6, 2011 г. ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения над 1000V – Кабелни линии до 20 kV | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Изпитване с повишено постоянно напрежение | НИЕМС от 1995 г. ПК-5 | Наредба 16-116 ДВ бр.26, 2008 г. Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. НИЕМС от 1995 г. ТС |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения над 1000V – Силови трансформатори до 35 kV | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Съпротивление на изолация | НИЕМС от 1995 г. ПК-6 | НИЕМС от 1995 г. Наредба № 16-116 ДВ бр.26, 2008 г. |
|  |  |  | Съпротивление на намотките | БДС 15320 ПК-6 | Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. Наредба №16-116 ДВ бр.26, 2008 г., ТС |
|  |  |  | Коефициент на трансформация | БДС 15320 ПК-6 | Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. Наредба №16-116 ДВ бр.26, 2008 г., ТС |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения над 1000V – Токови измервателни трансформатори до 35 kV | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Съпротивление на изолация | НИЕМС от 1995 г. ПК-6 | Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. НИЕМС от 1995 г. ТС |
|  |  |  | Съпротивление на намотките | БДС 15320 ПК-6 | Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. НИЕМС от 1995 г. ТС |
|  |  |  | Коефициент на трансформация | БДС 15320 ПК-6 | НИЕМС от 1995 г. ТС |
|  |  |  | Волт-амперна характеристика | НИЕМС от 1995 г. ПК-6 | Нар.№3 ДВ бр.90,91, 2004г. ТС |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения над 1000V – Напреженови измервателни трансформатори до 35 kV | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Съпротивление на изолация | НИЕМС от 1995 г. ПК-6 | Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. НИЕМС от 1995 г. ТС |
|  |  |  | Съпротивление на намотките | БДС 15320 ПК-6 | Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. НИЕМС от 1995 г. ТС |
|  |  |  | Коефициент на трансформация | - БДС 15320 ПК-6 | НИЕМС от 1995 г. ТС |
| 6. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“ | ПК-3 | Наредба №16-116 ДВ бр.26, 2008 г. Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. ТС |
|  |  |  | Защитни Прекъсвачи; Допирно напрежение; Време за изключване | ПК-4 | Наредба №16-116 ДВ бр.26, 2008 г. Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. ТС |
| 7. | Електрически уредби и съоръжения до 400kV | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Преходно съпротивление на контактна система | НИЕМС от 1995 г. ПК-7 | НИЕМС от 1995 г. ТС |
|  |  |  | Преходно съпротивление на съединенията | НИЕМС от 1995 г. ПК-7 | Наредба №16-116 ДВ бр.26, 2008 г. Наредба №3 ДВ бр.90,91, 2004г. ТС |
| 8 | Изкуствено осветление в работната и битова среда | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, издателство „Стандартизация” 1985г. ПК-8 версия 1 от11.09.2019г. | Наредба №49, ДВ, бр.7, 1976г. Наредба №9, ДВ, бр.46, 1994г. Наредба №24, ДВ, бр.95, 2003г. Наредба №2, ДВ, бр.15, 2007г. Наредба № 3, ДВ, бр.15, 2007г. Наредба № 26, ДВ, бр.103, 2008г. БДС EN 12464-1 ТС |
| 9. | Микроклимат в работна и битова среда | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха, Скорост на движение на въздуха, Относителна влажност на въздуха. | Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63/2014г. БДС 16686 ПК-9 | Наредба №9, ДВ, бр. 46, 1994г. Наредба №24, ДВ, бр.95, 2003г. Наредба №2, ДВ, бр.15, 2007г. Наредба №3, ДВ, бр.15, 2007г. Наредба №26, ДВ, бр.103, 2008г. Наредба № РД-07-3, ДВ, бр.63,2014г. БДС 14776, ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г. За техническата експлоатация на енергообзавеждането

Наредба № 3, ДВ бр. 90 и бр.91/2004г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011г. - За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

НИЕМС-1995, Норми за измерване на електрически машини и съоръжения.

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014г.).

Наредба № 3, ДВ бр.15/2007г. за здравните изисквания към детските градини.

Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.

Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.

Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците

Наредба № 49, ДВ бр.7/1976г. за изкуствено осветление на сградите.

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г.)

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация,  85 г.

ТС-Техническа спецификация.