ЗАПОВЕД

№ А 441

София, 29.11.2024 г.

- ПРЕАКРЕДИТИРАМ и

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

СЕЙБОЛТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР СЕЙБОЛТ-БЪЛГАРИЯ

Адрес на управление и на лаборатория:

8104 Бургас, Индустриална зона № 3, ”Лукойл - Нефтохим Бургас” АД

I. Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | НЕФТ | - Плътност | БДС EN ISO 3675 ASTM D 1298 ASTM D 5002 |
|  |  | - Съдържание на сяра | БДС EN ISO 8754 ASTM D 4294 |
|  |  | - Съдържание на вода | БДС EN ISO 9029 ASTM D 4006 |
|  |  | - Солесъдържание | ASTM D 3230 |
|  |  | - Утайки (чрез екстракция) | БДС EN ISO 3735 ASTM D 473 |
|  |  | - Максимална температура на течливост | ASTM D 5853 (A) |
| 2. | АВТОМОБИЛНИ БЕНЗИНИ, БЕНЗИНИ, БИОБЕНЗИНИ | 2.1 Външен вид | БДС ISO 1998-2 БДС EN 228 т.5.4 ASTM D 4176 |
|  |  | 2.2 Плътност | БДС EN ISO 3675 ASTM D 1298 БДС EN ISO 12185 ASTM D 4052 |
|  |  | 2.3 Дестилационни характеристики | БДС EN ISO 3405 ASTM D 86 |
|  |  | 2.4 Налягане на наситените пари по Рейд | ASTM D 323 |
|  |  | 2.5 Индекс на летливост | БДС EN 228 т.5.5.2 |
|  |  | 2.6 Съдържание на сяра | БДС EN ISO 8754 ASTM D 4294 БДС EN ISO 20846 ASTM D 5453 БДС EN ISO 20884 |
|  |  | 2.7 Корозия на медна пластина | БДС EN ISO 2160 ASTM D 130 ASTM D 4814 т.7.1.4 |
|  |  | 2.8 Съдържание на смоли-непромити, промити с разтворител | БДС EN ISO 6246 ASTM D 381 |
|  |  | 2.9 Налягане на парите | БДС EN 13016-1 ASTM D 5191 |
|  |  | 2.10 Съдържание на олово | БДС EN 237 ASTM D 3237 |
|  |  | 2.11 Водоразтворими киселини и основи | БДС 5252 ASTM D 1093 |
|  |  | 2.12 Съдържание на въглеводородни групи: - Арени (ароматни) - Алкени (олефини) - Наситени (парафини) | БДС ISO 3837 ASTM D 1319 ASTM D 5134 БДС EN 15553 ASTM D 6839 ASTM D 5443 БДС EN ISO 22854 |
|  |  | 2.13 Октаново число по моторен метод, MON | БДС EN ISO 5163 ASTM D 2700 ГОСТ 511 ГОСТ Р 52946 |
|  |  | 2.14 Октаново число по изследователски метод, RON | БДС EN ISO 5164 ASTM D 2699 ГОСТ 8226 ГОСТ Р 52947 |
|  |  | 2.15 Меркаптанова сяра | БДС ISO 3012 ASTM D 3227 UOP 163 |
|  |  | 2.16 Сяроводород | ASTM D 4952 БДС 5579 UOP 163 |
|  |  | 2.17 Съдържание на органично свързан кислород | БДС EN 13132 БДС EN ISO 22854 ASTM D 6839 |
|  |  | 2.18 Съдържание на кислородсъдържащи съединения | БДС EN 13132 БДС EN ISO 22854 ASTM D 6839 |
|  |  | 2.19 Съдържание на метил третичен бутилов етер (МТБЕ) | - IP PM BG/91 (модифициран) |
|  |  | 2.20 Съдържание на бензен | БДС EN 12177 ASTM D 5134 БДС EN ISO 22854 ASTM D 6839 |
|  |  | 2.21 Стабилност на окисление (Индукционен период) | БДС EN ISO 7536 ASTM D 525 |
|  |  | 2.22 Съдържание на манган | БДС EN 16135 БДС EN 16136 |
|  |  | 2.23 Цвят по Сейболт | ASTM D 156 |
|  |  | 2.24 Съдържание на метали -Олово -Арсен | ВЛМИ-СБ/001/2019 |
|  |  | 2.25 Съдържание на желязо | БДС EN 16136 |
| 3. | ГОРИВА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ, ГАЗЬОЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ, КОРАБНИ ДЕСТИЛАТНИ ГОРИВА | 3.1 Плътност | БДС EN ISO 3675 ASTM D 1298 БДС EN ISO 12185 ASTM D 4052 |
|  |  | 3.2 Външен вид | ASTM D 4176 |
|  |  | 3.3 Дестилационни характеристики | БДС EN ISO 3405 ASTM D 86 |
|  |  | 3.4 Съдържание на сяра | БДС EN ISO 8754 ASTM D 4294 БДС EN ISO 20846 ASTM D 5453 БДС EN ISO 20884 |
|  |  | 3.5 Корозия на медна пластина | БДС EN ISO 2160 ASTM D 130 |
|  |  | 3.6 Водоразтворими киселини и основи | БДС 5252 |
|  |  | 3.7 Сяроводород | БДС 5579 |
|  |  | 3.8 Цетаново число, CN | БДС EN ISO 5165 ASTM D 613 |
|  |  | 3.9 Цетанов индекс | БДС EN ISO 4264 ASTM D 4737 ASTM D 976 |
|  |  | 3.10 Кинематичен вискозитет | БДС EN ISO 3104 ASTM D 445 |
|  |  | 3.11 Пламна температура в затворен тигел, Пенски-Мартенс | БДС EN ISO 2719 ASTM D 93 |
|  |  | 3.12 Съдържание на пепел | БДС EN ISO 6245 ASTM D 482 |
|  |  | 3.13 Коксов остатък | БДС ISO 6615 ASTM D 189 БДС EN ISO 10370 ASTM D 4530 |
|  |  | 3.14 Съдържание на вода | БДС EN ISO 12937 БДС ISO 3733 ASTM D 6304 ASTM D 95 |
|  |  | 3.15 Вода и утайки | ASTM D 2709 |
|  |  | 3.16 Температура на помътняване | БДС EN ISO 3015 ASTM D 2500 |
|  |  | 3.17 Цвят по ASTM скала | БДС ISO 2049 ASTM D 1500 |
|  |  | 3.18 Смазочна способност при 60оС | БДС EN ISO 12156-1 ASTM D 6079 |
|  |  | 3.19 Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) | БДС EN 14078 |
|  |  | 3.20 Киселинно число | ASTM D 974 ASTM D 664 |
|  |  | 3.21 Температура на замръзване | БДС 1751 |
|  |  | 3.22 Температура на течливост | БДС EN ISO 3016 ASTM D 97 |
|  |  | 3.23 Гранична температура на филтруемост през студен филтър | БДС EN 116 ASTM D 6371 |
|  |  | 3.24 Стабилност на окисление | БДС EN ISO 12205 ASTM D 2274 |
|  |  | 3.25 Общо количество онечиствания | БДС EN 12662-1 IP 440 |
|  |  | 3.26 Обща утайка след горещо филтруване | БДС ISO 10307-1 ASTM D 4870 IP 375 |
|  |  | 3.27 Типове ароматни въглеводороди - Моноароматни - Диароматни - Три+ароматни(арени) - Полициклични ароматни(арени) | БДС EN 12916 IP 391 |
|  |  | 3.28 Съдържание на манган | БДС EN 16576 |
|  |  | 3.29 Специфична топлина на изгаряне | БДС ISO 8217 Annex J ASTM D 4868 |
|  |  | 3.30 Стабилност на окисление чрез метод на ускорено окисление, 110 оС | БДС EN 15751 |
|  |  | 3.31 Съдържание на желязо | БДС EN 16576 |
|  |  | 3.32 Електропроводимост | ASTM D 2624 |
|  |  | 3.33 Съдържание на Solvent Blue 79 Similar | ВЛМИ-СБ/002/2024 |
|  |  | 3.34 Съдържание на - n-бутилфенил етер (Butoxybenzene) - АCCUTRACETMPLUS | ВЛМИ-СБ/003/2024 |
| 4. | БИОДИЗЕЛ | 4.1 Плътност | БДС EN ISO 3675 ASTM D 1298 БДС EN ISO 12185 ASTM D 4052 |
|  |  | 4.2 Съдържание на сяра | БДС EN ISO 20846 ASTM D 5453 |
|  |  | 4.3 Корозия на медна пластина | БДС EN ISO 2160 ASTM D 130 |
|  |  | 4.4 Цетаново число, CN | БДС EN ISO 5165 ASTM D 613 |
|  |  | 4.5 Кинематичен вискозитет | БДС EN ISO 3104 ASTM D 445 |
|  |  | 4.6 Пламна температура в затворен тигел, Пенски-Мартенс | БДС EN ISO 2719 ASTM D 93 |
|  |  | 4.7 Коксов остатък | БДС EN ISO 10370 ASTM D 4530 |
|  |  | 4.8 Съдържание на вода | БДС EN ISO 12937 ASTM D 6304 |
|  |  | 4.9 Температура на течливост | БДС EN ISO 3016 ASTM D 97 |
|  |  | 4.10 Гранична температура на филтруемост през студен филтър | БДС EN 116 ASTM D 6371 |
|  |  | 4.11 Общо количество онечиствания | БДС EN 12662-2 IP 440 |
|  |  | 4.12 Стабилност на окисление чрез метод на ускорено окисление, 110 оС | БДС EN 15751 БДС EN 14112 |
| 5. | КОТЕЛНИ ГОРИВА, КОРАБНИ ОСТАТЪЧНИ ГОРИВА | 5.1 Плътност | БДС EN ISO 3675 ASTM D 1298 БДС EN ISO 12185 ASTM D 4052 |
|  |  | 5.2 Съдържание на сяра | БДС EN ISO 8754 ASTM D 4294 |
|  |  | 5.3 Водоразтворими киселини и основи | БДС 5252 |
|  |  | 5.4 Кинематичен вискозитет | БДС EN ISO 3104 ASTM D 445 |
|  |  | 5.5 Пламна температура в затворен тигел, Пенски-Мартенс | БДС EN ISO 2719 ASTM D 93 |
|  |  | 5.6 Съдържание на пепел | БДС EN ISO 6245 ASTM D 482 |
|  |  | 5.7 Коксов остатък | БДС ISO 6615 ASTM D 189 БДС EN ISO 10370 ASTM D 4530 |
|  |  | 5.8 Съдържание на вода | БДС ISO 3733 ASTM D 95 |
|  |  | 5.9 Вода и утайки | БДС ISO 3734 ASTM D 1796 |
|  |  | 5.10 Утайки (чрез екстракция) | БДС EN ISO 3735 ASTM D 473 |
|  |  | 5.11 Специфична топлина на изгаряне | БДС ISO 8217 Annex J ASTM D 4868 |
|  |  | 5.12 Температура на замръзване | БДС 1751 |
|  |  | 5.13 Температура на течливост | БДС EN ISO 3016 ASTM D 97 |
|  |  | 5.14 Пламна температура в отворен тигел | БДС EN ISO 2592 ASTM D 92 |
|  |  | 5.15 Цвят по АSTM скала | БДС ISO 2049 ASTM D 1500 |
|  |  | 5.16 Киселинно число | ASTM D 664 |
|  |  | 5.17 Обща утайка след горещо филтруване | БДС ISO 10307-1/2 ASTM D 4870 IP 375 IP 390 |
|  |  | 5.18 Съдържание на асфалтени | ASTM D 6560 IP 143 |
|  |  | 5.19 Съдържание на елементи - Натрий - Никел - Калций - Ванадий - Алуминий - Силиций - Цинк - Желязо | IP 470 |
|  |  | 5.20 Съдържание на елементи - Фосфор - Натрий - Никел - Калций - Ванадий - Алуминий - Силиций - Цинк - Желязо | IP 501 |
|  |  | 5.21 Съдържание на елементи - Алуминий - Силиций | ASTM D 5184 |
|  |  | 5.22 Съдържание на метали - Натрий - Никел - Ванадий - Желязо | ASTM D 5863 |
| 6. | РЕАКТИВНИ ГОРИВА | 6.1 Плътност | БДС EN ISO 3675 ASTM D 1298 БДС EN ISO 12185 ASTM D 4052 |
|  |  | 6.2 Дестилационни характеристики | БДС EN ISO 3405 ASTM D 86 |
|  |  | 6.3 Съдържание на сяра | БДС EN ISO 8754 ASTM D 4294 БДС EN ISO 20846 ASTM D 5453 БДС EN ISO 20884 |
|  |  | 6.4 Специфична топлина на изгаряне | ASTM D 3338 |
|  |  | 6.5 Корозия на медна пластина | БДС EN ISO 2160 ASTM D 130 |
|  |  | 6.6 Съдържание на въглеводородни групи: - Aрени (ароматни) - Aлкени (олефини) - Наситени (парафини) | ASTM D 1319 БДС EN 15553 |
|  |  | 6.7 Съдържание на смоли-непромити, промити с разтворител | БДС EN ISO 6246 ASTM D 381 |
|  |  | 6.8 Меркаптанова сяра | БДС ISO 3012 ASTM D 3227 UOP 163 |
|  |  | 6.9 Сяроводород | ASTM D 4952 UOP 163 |
|  |  | 6.10 Цвят по Сейболт | ASTM D 156 |
|  |  | 6.11 Eлетропроводимост | ASTM D 2624 |
| 7. | МЕТИЛ ТРЕТИЧЕН БУТИЛОВ ЕТЕР (МТБЕ) | 7.1 Външен вид | БДС ISO 1998-2 ASTM D 4176 |
|  |  | 7.2 Плътност | ASTM D 4052 БДС EN ISO 12185 |
|  |  | 7.3 Метил третичен бутилов етер (МТБЕ) | ASTM D 5441 |
|  |  | 7.4 Метанол | ASTM D 5441 |
|  |  | 7.5 Третичен бутилов алкохол (ТБА) | ASTM D 5441 |
|  |  | 7.6 Съдържание на вода | ASTM E 1064 |
|  |  | 7.7 Съдържание на сяра | БДС EN ISO 20846 ASTM D 5453 |
| 8. | СЯРА ТЕХНИЧЕСКА | 8.1 Съдържание на сяра | БДС 1678 т. 4.1 |
|  |  | 8.2 Съдържание на пепел | БДС 1678 т. 4.5 |
|  |  | 8.3 Съдържание на киселини, преизчислени като Н2SO4 | БДС 1678 т. 4.4 |
|  |  | 8.4 Съдържание на органични вещества | БДС 1678 т. 4.5 |
|  |  | 8.5 Съдържание на влага | БДС 1678 т. 4.9 |

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Позовавания:

- ВЛМИ-СБ/001/2019  - Определяне съдържанието на олово и арсен в моторни горива и компоненти за горива чрез ICP-OES, от 2019 г.

- IP PM BG/91(модифициран) – Определяне съдържанието на метил-третичен-бутил-етер (МТБЕ) и третичен амил-метил етер (ТАМЕ) в леки дестилатни суровини -Метод на Газова Хроматография

- ВЛМИ-СБ/002/2024 Определяне съдържанието на маркер Solvent Blue 79 Similar чрез спектрофотометър с възможности за измерване в ултравиолетовата област – Cary Win UV 50 BIO, от 2024 г.

- ВЛМИ-СБ/003/2024 Определяне съдържанието на н-Бутил фенил етер (Butoxybenzene) в дизелови горива чрез двудименсионна газова хроматография с масселективен детектор (GCMS)  и изчисляване на общо съдържание на маркера за гориво ACCUTRACE TM Plus , от 2024 г.

II. Вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | НЕФТ | БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057, ASTM D 5842 |
| 2. | АВТОМОБИЛНИ БЕНЗИНИ, БЕНЗИНИ, БИОБЕНЗИНИ | БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057, ASTM D 5842 |
| 3. | ГОРИВА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ, ГАЗЬОЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ, КОРАБНИ ДЕСТИЛАТНИ ГОРИВА | БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057, ASTM D 5842 |
| 4. | БИОДИЗЕЛ | БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057, ASTM D 5842 |
| 5. | КОТЕЛНИ ГОРИВА, КОРАБНИ ОСТАТЪЧНИ ГОРИВА | БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057, ASTM D 5842 |
| 6. | РЕАКТИВНИ ГОРИВА | БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057, ASTM D 5842 |
| 7. | МЕТИЛ ТРЕТИЧЕН БУТИЛОВ ЕТЕР (МТБЕ) | БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057 |
| 8. | ТВЪРДИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ (СЯРА ТЕХНИЧЕСКА) | БДС ISO 8213 |

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

III. Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ареометри за течности с ниско повърхностно напрeжение | Плътност, g/cm3 | от 0,6000 g/cm3 до 1,1000 g/cm3 | 0,00008 g/cm3 | МК-05/2019 |
| 2. | Автоматичен апарат за определяне на плътност | Плътност, g/cm3 | от 0,7200 g/cm3 до 1,0000 g/cm3 | 0,00008 g/cm3 | МК-09/2019 |

Позовавания:

- МК-05/2019  – Методика за калибриране на технически средства за измерване на плътност - ареометри за течности с ниско повърхностно напрежение, от 2019 г.

- МК-09/ 2019  – Методика за калибриране на автоматичен апарат за определяне на плътност, от 2019 г.