ЗАПОВЕД

№ A 212

София, 31.03.2021 г.

Да извършва контрол на:

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Шум в работна среда | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум, dB(А); Средноседмично ниво експозиция на шум, d(А); Върхово ниво на звуково налягане, dB(С); Еквивалентно ниво на шум, dB(А); Ниво на шум dB(А) | БДС EN ISO 9612* БДС ISO 1999:2014 БДС 15471*; ПК 7.1.1-1* | НАРЕДБА №6, * ДВ, бр.70/2005 г; НАРЕДБА № 7, * ДВ, бр. 88/1999 г.; НАРЕДБА № 26,* ДВ, бр. 103 / 2008 г.; ТС |
| 2. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Еквивалентно ниво на шум, dB(А) Ниво на шум, dB(А) | БДС 15471*; ПК 7.1.1-2* | НАРЕДБА № 26, * ДВ, бр.103/2008 г.; НАРЕДБА № 2* ДВ бр. 15/2007 г. НАРЕДБА № 6, * ДВ, бр. 58/2006 г. Пр. 2, таблица 1; НАРЕДБА № 24, * ДВ, бр. 95/2003 г.; НАРЕДБА № 9,* ДВ, бр. 46/1994 г. НАРЕДБА № 6, * ДВ, бр. 16/1977 г. ТС |
| 3. | Шум в околна среда | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Еквивалентно ниво на шум, dB(А) Ниво на шум, dB(А) | БДС 15471*; ПК 7.1.1-2* | НАРЕДБА № 6,* ДВ, бр. 58/2006 г., Пр. 2, таблица 2, ТС |
| 4. | Микроклимат в работна и битова среда | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха | БДС 16686*; Наредба № РД-07-3,* ДВ бр. 63/2014 г. ПК 7.1.1-3* | НАРЕДБА № 26,* ДВ, бр. 103 / 2008 г.; НАРЕДБА №3,* ДВ, бр. 15/2007г.; НАРЕДБА № 2, * ДВ, бр. 15/2007 г.; НАРЕДБА № 24, * ДВ, бр. 95 /2003 г.; НАРЕДБА № 9, * ДВ, бр. 46/1994 г.; НАРЕДБА № РД-07-3* ДВ, бр. 63/2014 г.; БДС 14776; ТС |
| 5. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация”, * ПК 7.1.1-4* БДС ЕN 12464-2*; ПК 7.1.1-4-2* | НАРЕДБА № 26, * ДВ, бр. 103/2008 г.; НАРЕДБА № 3,* ДВ, бр.15/2007г.; НАРЕДБА № 2,* ДВ, бр. 15/2007 г.; НАРЕДБА № 24, * ДВ, бр. 95/2003 г.; НАРЕДБА № 9, * ДВ, бр. 46/1994 г.; НАРЕДБА № 49,* ДВ, бр. 7/1976 г.; БДС ЕN 12464-1*; БДС ЕN 12464-2*; ТС |
| 6. | Вибрации в работна среда | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Дневна стойност на експозиия на вибрациите, предавани на системата ръка-рамо | БДС EN ISO 5349-1*; БДС EN ISO 5349-2*; ПК 7.1.1-5* | НАРЕДБА № 3,* ДВ, бр. 40/2005 г.; ТС |
|  |  |  | Дневна стойност на експозиция на вибрациите, предавани на цялото тяло | БДС ISO 2631-1*; ПК 7.1.1-6* | НАРЕДБА № 3,* ДВ, бр. 40/2005 г. ТС |
| 7. | Химични агенти /газове, пари, аерозоли/ във въздуха на работно място | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Концентрация, на химични агенти - газове и пари във въздуха на работно място, определяни по експресен линейно колориметричен метод (индикаторни тръбички) | БДС EN 689+ AC*; БДС EN 482+ А1*; ПК 7.1.1-8* | НАРЕДБА № 13, * ДВ бр.8/2004г.; НАРЕДБА № 10, * ДВ бр.94/2003г.; ТС |
|  |  |  | Концентрация, на химични агенти – пари и аерозоли във въздуха на работно място, определяни по количествен капков колориметричен метод | БДС EN 689+ AC*; БДС EN 482+ А1*; ПК 7.1.1-9* | НАРЕДБА № 13, * ДВ бр.8/2004г.; |
|  |  |  | Алкални аерозоли | БДС 15199, т. 2* |  |
|  |  |  | Алуминиеви аерозоли | БДС 16120, т. 2* |  |
|  |  |  | Железни аерозоли | Сборник от методики по списъка на задължителните лабораторни изследвания по хигиенно-епидемиологичния контрол в областта на хигиената на труда-промишлено-санитарна химия и физиология на труда, София, * |  |
|  |  |  | Медни аерозоли | БДС 14950, т. 1* |  |
|  |  |  | Никелови аерозоли | БДС 15035, т. 1* |  |
|  |  |  | Оловни аерозоли | БДС 2599, т. 1* |  |
|  |  |  | Хромови аерозоли | БДС 15104, т. 1* |  |
|  |  |  | Цинкови аерозоли | БДС 3497, т. 1* |  |
| 8. |  |  | ### Концентрация, на химични агенти – пари и аерозоли във въздуха на работно място, определяни по количествени лабораторни методи(колориметрични) ### Съединения на 6-валентния хром | ### БДС EN 689+AC * ### БДС EN 482+ А1* ### ПК 7.1.1-10* | ### НАРЕДБА № 10*, ### ДВ бр.94/2003 ТС |
|  |  |  |  | ВВЛМ 7.1.1-10-01 Издание 1, Версия 1/24.04.2020; |  |

| ### 8. |  |  | ### Кадмий и неговите неорганични съединения | ### ВВЛМ 7.1.1-10-02 ### Издание 1, Версия 1/24.04.2020; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Калай – органични и неорганични съединения | ### ВВЛМ 7.1.1-10-03 Издание 1, Версия 1/24.04.2020; | ### НАРЕДБА № 13*, ### ДВ бр.8/2004; ### ТС |
|  |  |  | ### Епихлрохидрин | ### БДС 16382* | ### НАРЕДБА № 10,* ### ДВ бр.94/2003; ### ТС |
|  |  |  | ### Формалдехид | ### БДС 8560, т.1* | ### НАРЕДБА № 10,* ### ДВ бр.94/2003; ### ТС |
|  |  |  | ### Циановодород | ### БДС 8557, т.1* | ### НАРЕДБА № 13,* ### ДВ бр.8/2004; ### ТС |
| 9. | Химични агенти - ПРАХ във въздуха на работно място | Нови и /или в експлоатация обекти и съоръжения | Концентрация, на прах във въздуха на работно място: - инхалабилна фракция - респирабилна фракция | БДС EN 689+ AC*; БДС EN: 482+А1*; БДС 2200* ПК 7.1.1-11* | НАРЕДБА № 13,* ДВ бр.8/2004г.; НАРЕДБА № 10,* ДВ бр.94/2003; ТС |
| 10. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и /или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986, т. 3.3 а, б, д, и е*; ПК 7.1.1-12* | НАРЕДБА № 3 * ДВ, бр. 90, 91/2004; НАРЕДБА № 16-116*, ДВ, бр. 26/2008 г.; ТС |
|  |  |  | Импеданс Zs на контура „фаза- защитен проводник” | ПК 7.1.1-13* | НАРЕДБА № 3 * ДВ,бр. 90, 91/2004г.; НАРЕДБА № 16-116*, ДВ, бр. 26/2008 г.; ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1.1-14* | НАРЕДБА № 3 * ДВ,бр. 90,91/2004 г.; НАРЕДБА № 16-116*, ДВ, бр. 26/2008 г.; ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.1.1-15* | НАРЕДБА № 4* ДВ, бр. 6/2011 г.; НАРЕДБА № 16-116*, ДВ, бр. 26/2008 г.; ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи: ток на задействане; допирно напрежение | ПК 7.1.1-16* | НАРЕДБА № 3 * ДВ,бр. 90, 91/2004 г; НАРЕДБА № 16-116*, ДВ, бр. 26/2008 г.; ТС |
| 11. | Вентилационни инсталации | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Скорост на движение на въздушния поток; Дебит на въздуха | БДС 12.3.018* ПК 7.1.1-17* | НАРЕДБА № 15,* ДВ, бр. 68/2005 г.; НАРЕДБА № 24* ДВ, бр. 95/2003 г.; ТС |
| 12. | Климатични инсталации | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха | БДС 16686* НАРЕДБА № РД-07-3*, ДВ, бр. 63 / 2014 г. ПК 7.1.1-19* | БДС 14776*; НАРЕДБА № РД-07-3*, ДВ, бр. 63 /2014 г.; ТС |
| 13. | Микроклимат в гореща заобикаляща среда чрез WBGT индекс | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Индекс на топлинно натоварване WBGT | БДС ЕN ISO 7243* ПК 7.1.1-21* | БДС ЕN ISO 7243* |
| 14. | Физическо натоварване чрез измерване на сърдечната честота | Физическо лице | Сърдечна честота | Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа, Сборник методи на Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, том II.* ПК 7.1.1-20* | Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа, Сборник методи на Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, том II. * |
| 15. | Електромагнитни полета | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | 1. Интензитет на електрично поле, V/m; (0 Hz  f  1Hz; 5 Hz  f  400кHz) 2. Интензитет на магнитно поле, A/m; (5 Hz  f  400 кHz) 3. Плътност на магнитния поток (магнитна индукция), T; (5 Hz  f  400kHz) | - Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999 - Методика за изследване на ЕМП в ОРУ, ЗРУ трафопосто-ве, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999 - Методика за изследване на ЕМП от видеодисплеи, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999 - Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнит-ните полета, том 1: Практическо ръководство - Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи. - Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, Ръководство за МСП (малки и средни предпприятия) ПК 7.1.1-22* | Наредба №РД-07-5, (ДВ. бр. 95/2016г.) Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999г. Наредба № 2* (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 9* (ДВ. бр. 46/1994г.) ТС |

За отбелязаните със знака „*“ области/стандарти, въвеждането на нова версия  стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

| Тип обхват: гъвкав * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Площадки за игра, разположени на открито и на закрито | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Безопасност на площадки за игра, разположени на открито и на закрито чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване | ПК 7.1.1-18 БДС EN 1176-1, По документи – т. 4.1, т. 4.2, т. 4.2.2, т. 4.2.14, т. 4.2.15, , т.4.2.16, т. 6; Визуален оглед и измерване т. 4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т.4.2.16, т. 7. БДС EN 1176-2+ АС, По документи – т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.5.1, т.5.2, т.5.3; Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.7 БДС EN 1176-3 По документи - т.4.3.1, т. 4.4.1; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т. 6.; БДС EN 1176-4+АС, По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6; Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7 БДС EN 1176-5 По документи – т.4.6, т.5.1, т.5.3.2; Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т.4.3, т. 4.4, т.4.5, т.5.1,т.5.2, т.5.3.1, т.5.4, т.5.5, т.5.6, т.5.7, т.7 БДС EN 1176-6+АС, По документи –т.5.1, т.5.2, т.6; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.5.3, т.5.4, т.7 БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т.6, т.7, т.8. БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.4.1, т.5 /1-5/, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2. БДС EN 1176-11 По документи –т.5; Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.6. БДС EN 1177+АС По документи. | НАРЕДБА №1, ДВ, бр.10/2009 г.; ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване ( ДВ. бр.88 /1999 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места, (ДВ. бр.16/1977г.);

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба РД – 07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места от 18.07.2014 г., публ. в ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г.

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

НАРЕДБА № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, (ДВ. Бр. 40/2005 г.);

Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, (ДВ. бр. 8/2004г.).

Наредба 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94/2003 г.)

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)

Наредба № РД-07-5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (ДВ бр. 95/2016 г.)

Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра - ДВ бр.10/2009г.