ЗАПОВЕД

№ А 690

София, 04.11.2021г.

Орган за контрол от вид С при КЦМ, АД гр. Пловдив

Адрес на управление и на офис: 4009  гр. Пловдив, бул. “Асеновградско шосе”, индустриална зона

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
|  | - Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |
| 1. | Ел. уредби и съоръжения до 1000V | На нови и/или в експлоатация | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: Допирно напрежение; Време за изключване; Ток на задействане | ЕТЛ ПК 7.1.1-1/ версия 03/ 18.10.2019 ЕТЛ РИ 6.2.3-1/ версия 01/ 20.02.2013 | Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 и бр. 91/2004г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); Наредба № 16-116 (Обн. ДВ. бр. 26/ 07.03.2008г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); ТС |
|  |  |  | Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” | ЕТЛ ПК 7.1.1-2/ версия 03/ 18.10.2019 ЕТЛ РИ 6.2.3-1/ версия 01/ 20.02.2013 | Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 и бр. 91/2004г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); Наредба № 16-116 (Обн. ДВ. бр. 26/ 07.03.2008г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); ТС |
| 2. | Ел. уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация | Защитни заземителни уредби: Съпротивление на заземители Непрекъснатост на защитните проводници | ЕТЛ ПК 7.1.1-3/ версия 04/ 05.06.2020 ЕТЛ ПК 7.1.2-1/ версия 04/ 05.06.2020 ЕТЛ РИ 6.2.3-1/ версия 01/ 20.02.2013 | Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 и бр. 91/2004г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); Наредба № 16-116 (Обн. ДВ. бр. 26/ 07.03.2008г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); ТС |
|  |  |  | Мълниезащитни заземителни уредби: Съпротивление на заземители Непрекъснатост на защитните проводници | ЕТЛ ПК 7.1.1-4/ версия 04/ 05.06.2020 ЕТЛ ПК 7.1.2-2/ версия 04/ 05.06.2020 ЕТЛ РИ 6.2.3-1/ версия 01/ 20.02.2013 | Наредба № 4 (Обн. ДВ. бр. 6/ 18.01.2011г.); Наредба № 16-116 (Обн. ДВ. бр. 26/ 07.03.2008г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); ТС |
|  |  |  | Съпротивление на изолация | ЕТЛ ПК 7.1.1-5/ версия 03/ 18.10.2019 ЕТЛ ПК 7.1.2-3/ версия 03/ 18.10.2019 ЕТЛ РИ 6.2.3-1/ версия 01/ 20.02.2013 НИЕМС -1995 | Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 и бр. 91/2004г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); Наредба № 16-116 (Обн. ДВ. бр. 26/ 07.03.2008г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); НИЕМС -1995 ТС |
| 3. | Ел. уредби и съоръжения над 1000V Изпитване на кабели с номинално напрежение до 20кV | На нови и/или в експлоатация | Изолация чрез повишено постоянно напрежение; Ток на утечка | НИЕМС -1995 ЕТЛ ПК 7.1.2-4/ версия 03/ 18.10.2019 ЕТЛ РИ 6.2.3-3/ версия 01/ 20.02.2013 | Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 и бр. 91/2004г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); Наредба № 16-116 (Обн. ДВ. бр. 26/ 07.03.2008г., Изм. ДВ. бр. 42/ 09.06.2015г.); ТС. |
| 4. | Електрозащитни средства в експлоатация Изолиращи щанги, оперативни и измервателни, Изолиращи щанги към комплект с преносими заземители: | В експлоатация продукти | Електрическа якост на изолацията чрез променливо напрежение | Наредба №22 ДВ, бр. 45/2006г. ЕТЛ ПК 7.1.3/ версия 02/ 18.10.2019 ЕТЛ РИ 6.2.3-4/ версия 01/ 20.02.2013 | Наредба №22 ДВ, бр. 45/2006г. |
|  | Електрозащитни средства в експлоатация Диелектрични ръкавици Диелектрични боти и ботуши: | В експлоатация продукти | Електрическа якост на изолацията чрез променливо напрежение и чрез ток на утечка | Наредба №22 ДВ, бр. 45/2006г. ЕТЛ ПК 7.1.3/ версия 02/ 18.10.2019 ЕТЛ РИ 6.2.3-4/ версия 01/ 20.02.2013 | Наредба №22 ДВ, бр. 45/2006г. |
|  | Електрозащитни средства в експлоатация Указатели за напрежение над 1kV: | В експлоатация продукти | Електрическа якост на изолацията чрез променливо напрежение; Праг на индикация за напрежение | Наредба №22 ДВ, бр. 45/2006г. ЕТЛ ПК 7.1.3/ версия 02/ 18.10.2019 ЕТЛ РИ 6.2.3-4/ версия 01/ 20.02.2013 | Наредба №22 ДВ, бр. 45/2006г. |

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (Обн. ДВ. бр.90 и бр. 91/2004г., Изм. ДВ. бр. 42/09.06.2015г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн. ДВ. бр. 26/ 07.03.2008г., Изм. ДВ. бр. 42/09.06.2015г.)

Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006г.)

НИЕМС – 1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения

ТС - техническа спецификация