ЗАПОВЕД

№ A 93

София, 09.02.2022 г.

Орган за контрол „ЛАЗУР“ от вид А

при „ЕФ КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. Пловдив

Адрес на управление: 4000 гр. Пловдив, ул. „Найден Геров“ 17 ет. 1

Адрес на офис: 4000 гр. Пловдив, бул. „Руски“ 15 ет. 1

Да извършва контрол на:

| #### Тип обхват : гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### № #### по #### ред | #### Област на контрол | #### Вид на контрола | #### Контролиран параметър/ #### характеристика | #### Методи за изпитване/ #### измерване, използвани при контрол | #### Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 |
| #### 1. | #### Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | #### на нови и/или в #### експлоатация обекти съоръжения | #### импеданс на контура “фаза – защитен проводник” | #### РПК -1, #### Наредба № РД-02-20-1 (ДВ бр. 53/2018) | #### Наредба №3 #### (ДВ бр. 90, 91/2004г.) #### Наредба 16-116 #### (ДВ, бр. 26/2008) #### ТС |
| #### 2. |  |  | #### съпротивление на защитни заземителни уредби | #### РПК -2 #### Наредба № РД-02-20-1 (ДВ бр. 53/2018) | #### Наредба № 3 #### (ДВ бр. 90, 91/2004г.) #### Наредба 16-116 #### (ДВ, бр. 26/2008) #### ТС |
| #### 3 |  |  | #### съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | #### РПК -2 #### Наредба № РД-02-20-1 (ДВ бр. 53/2018) | #### Наредба № 4 #### (ДВ, бр. 6/2011г.) #### Наредба № РД-02-20-1 (ДВ бр.11/2017г) #### ТС |
| #### 4. |  |  | #### съпротивление на изолация | #### БДС1986т. 3.3 а), б), д) и е) #### РПК -3 #### Наредба № РД-02-20-1 (ДВ бр. 53/2018) | #### Наредба №3 #### (ДВ бр. 90, 91/2004г.) #### Наредба 16-116 #### (ДВ, бр. 26/2008) #### ТС |

| #### 5. |  |  | #### Защитни прекъсвачи: #### -време за изключване #### -съпротивление на предпазен заземител | #### РПК -10 #### Наредба № РД-02-20-1 (ДВ бр. 53/2018) | #### Наредба №3 #### (ДВ бр. 90, 91/2004г.) #### Наредба 16-116 #### (ДВ, бр. 26/2008) #### БДС EN 61008-1 стр. 34 #### БДС EN 61009-1 стр. 34 #### ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 6. | #### Вентила-ционни инсталации | #### на нови и/или в #### експлоатация обекти съоръжения | #### скорост на движение на въздуха; #### дебит на въздуха; #### ------------------ #### налягане, Ра | #### БДС 12.3.018 #### РПК -4 #### Указания за технически изпитвания на вентилационни и климатични инсталации и въздушно отопление в пром. предприятия на НИИОТЕ – 1985 г. #### РПК -5 | #### Наредба №15 #### (ДВ. бр. 68/2005г.) #### Наредба №Iз-1971 #### (ДВ бр.96/2009г.) #### ТС #### ------------------------- #### TC |
| #### 7. | #### Шум в работна среда | #### на нови и/или в #### експлоатация обекти съоръжения | #### -дневно ниво на експозиция на шум; #### -върхово ниво на звуково налягане; #### -средноседмично ниво на експозиция на шум | #### БДС EN ISO 9612 #### (БДС ISO 1999) #### РПК -6 | #### Наредба № 6 #### (ДВ бр.70/ 2005г.) #### ТС |
|  | #### Шум в помещения на жилищни и обществени сгради |  | #### -ниво на шум #### -еквивалентно ниво на шум | #### БДС 15471 #### РПК -7 | #### Наредба №2 #### (ДВ бр.15/2007г.); #### Наредба № 6 #### (ДВ бр. 58/2006г.) Прложение 2 таблица1 #### Наредба №9 #### (ДВ, бр.46/1994г.); #### Наредба №24 #### ДВ. бр. 95/2003г.; #### Наредба №26 #### ДВ. бр. 103/2008г.; ТС |
|  | #### Шум в околна среда |  | #### -еквивалентно ниво на шум | #### БДС 15471 #### РПК -7 | #### Наредба № 6 #### (ДВ бр. 58/2006г.) Прложение 2 таблица2 #### ТС |
| #### 8. | #### Изкуствено осветление #### в работна и битова #### среда | #### на нови и/или в #### експлоатация обекти съоръжения | #### осветеност; | #### Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85 #### Изд. „Стадартиза- #### ция“/85 #### РПК -8 | #### Наредба №2 #### (ДВ бр.15/2007г.); Наредба №3 #### (ДВ бр.15/2007г.); #### Наредба № 9 #### (ДВ бр. 46/1994г.); #### Наредба №24 #### (ДВ. бр. 95/2003г.); #### Наредба 26 #### (ДВ бр. 103/2003г.); #### Наредба 49 #### (ДВ бр. 7/1976г.); #### БДС EN 12464-1; ТС |
| #### 9. | #### Микроклимат #### в работна и битова #### среда | #### на нови и/или в #### експлоатация обекти съоръжения | #### Температура на въздуха #### Относителна влажност на въздуха #### Скорост на движение на въздуха | #### БДС EN 16686; #### Наредба №РД-07-3 (ДВ,бр.63/2014) #### РПК -9 | #### Наредба №2 #### (ДВ бр.15/2007г.); #### Наредба №3 #### (ДВ бр.15/2007г.); #### Наредба № 9 #### (ДВ бр. 46/1994); #### Наредба № 24 #### (ДВ. бр. 95/2003г.); #### Наредба №26 #### (ДВ. бр. 103/2008г.); #### Наредба №РД-07-3 #### (ДВ, бр. 63/2014 г.) #### БДС EN 14776; ТС |

*Въвеждането на нова версия  стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Наредба РД-02-20-1 за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ДВ, бр. 11/2017 г.).

Наредба РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ, бр. 53/2018 г.)

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)

Наредба I – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/2009 г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.)

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Наредба РД – 07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места от 18.07.2014 г., публ. в ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г.