ЗАПОВЕД

№ A 243

гр. София, 31.03.2022 г.

Орган за контрол „ЕЛДО" от вид С

при ЕТ „ЕЛДО-91-ОГНЯН ФИЛИПОВ", гр. Благоевград

Адрес на управление: 2700 гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски" № 6А

Адрес на офис: 2700 гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров" № 21, ет. 3, офис 9

| Тип на обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол: | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РПК 1 | БДС 414 Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РПК 1 | Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № 4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на изолацията | БДС 1986, т.3.3 a), б), д), е) РПК 2 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “Фаза – защитен проводник“ | РПК 3 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи: - време за изключване; - допирно напрежение; - ток на задействане. | РПК 4 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
| 3. | Кабелни линии за напрежение до 20 кV | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Контрол с постоянно повишено напрежение | БДС 2406 РПК 5 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
| 4. | Силови трансформатори | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 16654 РПК 6 | Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
|  |  |  | Активното съпротивление на намотките | БДС 15320 РПК 6 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането                  (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии        (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства  (ДВ. бр. 6/2011г.);

ТС – Техническа спецификация на клиента.