ЗАПОВЕД

№ A 434

София, 13.07.2022 г.

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Импеданс на контура „фаза – защитен проводник” или “фаза - проводник PEN” | ПК 7.1/01 | Наредба №3 ( ДВ, бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) Техническа спецификация |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | първоначален / периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Контрол на прекъсвачи за защитно изключване: Ток на задействане; Време за изключване; Допирно напрежение; Съпротивление на предпазен заземител | ПК 7.1/02 | Наредба №3 ( ДВ, бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) Техническа спецификация |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V | първоначален / периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на защитна заземителна уредба | ПК 7.1/03/1 | Наредба №16-116 ДВ, бр.26/2008 г.) Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004 г.) Техническа спецификация |

| 4. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V | първоначален / периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | ПК 7.1/03/2 | Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 4 (ДВ., бр.6 от 2011г.) Техническа спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т. 3.3 а), б), д) и е) ПК 7.1/04 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр. 6/2008 г.) Техническа спецификация |
| 6. | Електрозащитни средства: Изолиращи щанги - манипулационни, измервателни, за преносими заземители Изолиращи клещи Електроизмерва телни клещи; Устройства за пробождане на кабели; Преносими заземители Диелектрични килимчета пътеки и изолиращи поставки Наставни изолиращи стълби | периодичен на продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота | Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.) ПК 7.1/05 | Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.) Техническа спецификация |
| 7. | Електрозащитни средства: Указатели за напрежение; Указатели за напрежение за проверка на съвпадението на фазите | периодичен на продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота Праг на напрежение | Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.) ПК 7.1/05 | Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.) Техническа спецификация |
| 8. | Електрозащитни средства: Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши; Изолиращи покрития и капачки; Изолиращи въжета | периодичен на продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота Ток на утечка | Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.) ПК 7.1/05 | Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.) Техническа спецификация |
| 9. | Микроклимат на работна и битова среда | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Температура на въздуха; Скорост на движение на въздуха Относителна влажност на въздуха | БДС 16686 Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63 / 2014 г. ПК 7.1/08 | БДС 14776 Наредба № 26 (ДВ бр. 103/ 2008) Наредба №24, (ДВ бр. 95/ 2003) Наредба № 9, (ДВ бр. 46/1994) Наредба №2, (ДВ бр.15/2007) Наредба №3, (ДВ бр.15/2007) Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63 / 2014 г. Техническа спецификация |
| 10. | Изкуствено осветление на работна и битова среда | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Осветеност | Методични указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 изд. Стандартизация, 1985г. ПК 7.1/09 | Наредба № 49 (ДВ бр.7 / 1976) Наредба № 26 (ДВ бр. 103/ 2008) Наредба N24, (ДВ бр. 95/ 2003) Наредба № 9, (ДВ бр. 46/1994) Наредба №2, (ДВ бр.15/2007) Наредба №3, (ДВ бр.15/2007) Наредба №19, (ДВ бр.103/2011) БДС EN 12464-1 Техническа спецификация |
| 11. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Еквивалентно ниво на шум - Ниво на шум | БДС 15471 ПК 7.1/10/1 | Наредба № 6, (ДВ бр. 58/2006) Приложение 2, таблица 1 Наредба № 9, (ДВ бр. 46/1994) Наредба № 26, (ДВ бр.103/2008) Наредба № 2, (ДВ бр.15/2007) Наредба № 6, (ДВ бр. 16/1977) Наредба № 24, (ДВ бр. 95/ 2003) Наредба № 7, (ДВ, бр. 88/1999) Техническа спецификация |
| 12. | Шум в околна среда - различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Еквивалентно ниво на шум - Ниво на шум | БДС 15471 ПК 7.1/10/2 | Наредба № 6, (ДВ бр. 58/2006) Приложение 2, таблица 2 Техническа спецификация |
| 13. | Шум в работна среда | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум Средноседмично ниво на експозиция на шум Ниво на върхово звуково налягане | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК7.1/10/3 | Наредба № 6, (ДВ бр.70/2005) Техническа спецификация |
| 14. | Вибрации предавани по системата ръка-рамо и на цяло тяло | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Дневна стойност на експозиция на вибрации предавани по системата ръка-рамо Дневна стойност на експозиция на вибрации предавани на цяло тяло | БДС EN ISO 5349-1 БДС EN ISO 5349-2 БДС ISO 2631 – 1 ПК7.1/11/1 | Наредба №3, ДВ, бр.40 /2005г Техническа спецификация |
| 15. | Вибрации в жилищни помещения | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Средноквадратична стойност на виброускорение в честотен диапазон от 1 до 63 Hz | Наредба № 9, ДВ, бр. 17 /2010г.; ПК7.1/11/2 | Наредба № 9, ДВ, бр. 17 /2010г.; Техническа спецификация |
| 16. | Вентилационни инсталации | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Скорост на въздушен поток; Дебит на въздуха | БДС 12.3.018 ПК7.1/06 | Наредба №15, ДВ, бр. 68 /2005г Наредба №24, ДВ, бр.95/2003г. Техническа спецификация |
| 17. | Химични агенти във въздуха на работна среда | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда: - по линейно-колориметричен метод (чрез индикаторни тръбички) | БДС EN 482 БДС EN 689+AC ПК 7.1/12 | Наредба № 13, ДВ бр. 8/2004г. Наредба №10, ДВ бр.94/2003г., Техническа спецификация |
| 18. | Химични агенти във въздуха на работна среда – прах | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда: - инхалабилна фракция - респирабилна фракция | БДС EN 482 БДС EN 689+AC БДС 2200 ПК 7.1/13 | Наредба №13, ДВ бр. 8/2004г. Наредба № 10, ДВ бр.94/2003г. Техническа спецификация |
| 19. | Химични агенти във въздуха на работна среда –прах | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Концентрация на свободен кристален силициев диоксид в респирабилна фракция прах | БДС EN 482 БДС EN 689+AC БДС 2200 БДС 2280 ПК 7.1/13 | Наредба №13, ДВ бр. 8/2004г., Наредба № 10 ДВ бр.94/2003г. Техническа спецификация |
| 20. | Площадки за игра, разположени на открито и/или на закрито | първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Безопасност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/изпитване | НАРЕДБА №1, Обн. ДВ. бр.10 / 2009г., ПК 7.1/14 БДС EN 1176-1 По документи - т.4.1; т.4.2.2; т.4.2.12; т.4.2.13; т.4.2.14; т.4.2.15; т.4.2.16; т.5; т.6. Визуален оглед и измерване -т.4.2.3; т.4.2.4; т.4.2.5; т.4.2.6; т.4.2.7; т.4.2.8; т.4.2.9; т.4.2.10; т.4.2.11; т.4.2.12; т.4.2.13; т.4.2.14; т.4.2.15; т.4.2.16; т.7; БДС EN 1176-2+AC По документи –т.4.6; т.4.7; т.4.8; т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.5; т.7 БДС EN 1176-3 По документи - т.5 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т.4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т.4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6. БДС EN 1176-4+AC По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7 БДС EN 1176-5 По документи –т.4.6; т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т. 4.4, т.4.5; т.5, т.7 БДС EN 1176-6+AC По документи –т.4,3, т.5, т.6, Визуален оглед и измерване – т.4.2, 4.4; т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.4.11; т.5, т.7 БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.7, т.8, Визуален оглед и измерване – т.6 БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.1.7, т.4.4.4.1, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.2.2.7, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5.2, т.4.3.5.3, т. 4.3.5.4, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4, т.7 БДС EN 1176-11 По документи – т.5 Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4. т.6. БДС EN 1177+AC По документи | НАРЕДБА №1, ДВ, бр.10 /2009г. Техническа спецификация |

*Въвеждането на нова версия  стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (обн.,ДВ,бр.45 от 02.06.2006 г);

Наредба РД–07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( ДВ, бр. 63/2014 г.)

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

НАРЕДБА № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2011г.)

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места, (ДВ. бр.16/1977г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване ( ДВ. бр.88 /1999 г.)

Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, (ДВ. Бр. 40/2005 г.);

НАРЕДБА № 9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ. бр.17/2010г.)

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)

Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, (ДВ. бр. 8/2004г.).

Наредба 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94/2003 г.)

Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра - ДВ бр.10/2009г.