ЗАПОВЕД

№ А 569

София, 28.09.2022г.

Орган за контрол „ВАК-АГ-90” от вид С

при „ВАК” ЕООД, гр. Бургас

Адрес на управление: 8000 гр. Бургас,  к-с “Изгрев”, бл.64, вх.1  ет.10, ап.46

Адрес на офис:  8000 гр. Бургас, к-с “Изгрев”, бл.194, вх. 1,  ет.1

Да извършва контрол, на:

| Тип обхват: гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РПК 1 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90, 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008 г.) ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РПК 2, | Наредба №4 (ДВ. бр. 6/2011 г.) ТС |
| 3. | Кабели и кабелни линии до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е) РПК 3 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90, 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008 г.) ТС |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура "фаза –защитен проводник" | РПК 4 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90, 91/2004 г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008 г.) ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: - Ръчно задействане; - Ток на задействане; - Време за изключване; - Допирно напрежение; - Съпротивление на заземяването. | РПК 5 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90, 91/2004 г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008 г.) ТС |
| 5. | Електрозащитни средства |
| 5.1 | Изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи | Продукти в употреба | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение | Наредба № 22 (ДВ. бр.45/2006г.) РПК 7 | Наредба № 22 (ДВ. бр.45/2006 г.) ТС |
| 5.2 | Диелектрични ръкавици, диелектрични боти и галоши |  | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение и ток на утечка |  |  |
| 6. | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | - Дневно ниво на експозицията на шум; - Средноседмично ниво на експозицията на шум; - Върхово ниво на звуково налягане. | БДС ЕN ISO 9612 (БДС ISO 1999) РПК 8 | Наредба № 6 (ДВ. бр. 70/2005г.) ТС |
| 7. | Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шума | БДС 15471 РПК 8 | Наредба №6, Приложение №2, таблица №2, (ДВ. бр. 58/2006г.) ТС |
| 8. | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шума, Ниво на шума | БДС 15471 РПК 8 | Наредба №6, Приложение 2, таблица №1 (ДВ. бр. 58/2006г.,) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) ТС |
| 9. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | МУ 40-85 (Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради) РПК 9 | Наредба № 49 (ДВ бр. 7/1976г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр. 103/2008г.) БДС EN 12464-1 ТС |
| 10. | Микроклимат в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха | БДС 16 686 Наредба № РД-07-3, (ДВ.бр.63/2014г.) РПК 10 | Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 14776 ТС |
| 11. | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Скорост на движение на въздушен поток; Дебит на въздушния поток | БДС 12.3.018 РПК 11 | Наредба №15 (ДВ. бр. 68/2005г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Легенда:

Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба  № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация;

Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) за здравните изисквания, към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007г.) за здравните изисквания към детските градини;

Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);

Наредба № 6 (ДВ. бр.58 /2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.) за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976г.);

Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

МУ 40-85- Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985 г.;

Наредба № 15 (ДВ бр.68/2005 г.) за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103/2008г.);

ТС- техническа спецификация.