ЗАПОВЕД

№ А  618

гр. София, 24.10.2022 г.

Орган за контрол от вид А при РЗИ гр. Перник

Адрес на управление и офис:

гр. Перник 2300, ул. “Миньор” № 15

Да извършва контрол на:

| - Тип на обхват: гъвкав за част от обхвата* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола٭ |  | Контролиран параметър/ характеристика: |  | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол |  | - Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | - 3 |  | 4 |  | - 5 |  | - 6 |
| 1 | Физични фактори |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Микроклимат в работна среда и в помещения на обществени сгради. | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - - Температура на въздуха; - - Относителна влажност на въздуха; - - Скорост на движение на въздуха. |  | - Наредба №РД-07-3 - (ДВ. бр.63/2014г.) - БДС 16686 ОКА 7.1-ПР-05 |  | - Наредба №7 - (ДВ. бр.88/1999г.) - Наредба №РД-07-3 - (ДВ. бр.63/2014г.) - Наредба №9 - (ДВ. бр.46/1994г.) - Наредба №2 - (ДВ. бр.15/2007г.) - Наредба №24 - (ДВ. бр.95/2003г.) - Наредба №3 - (ДВ. бр.15/2007г.) - Наредба №26 - (ДВ. бр.103/2008г.) - Инструкция №34 - (ДВ. бр.82/1975г.) - БДС 14776 - Наредба №РД-02-20-3 - (ДВ. бр.5/2016г.) |
| 1.2 | Изкуствено светление в работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - Осветеност |  | - Методика за измерване на изкуствено осветление в сгради, т.ІV НЦХМЕХ ОКА 7.1-ПР-06 |  | - Наредба №7 - (ДВ. бр.88/1999г.) - Наредба №9 - (ДВ. бр.46/1994г.) - Наредба №2 - (ДВ. бр.15/2007г.) - Наредба №24 - (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба №3 - (ДВ. бр.15/2007г.) - Наредба №26 - (ДВ. бр.103/2008г.) - Инструкция №34 - (ДВ. бр.82/1975г.) Наредба №49 (ДВ. бр.7/1976г.) БДС EN 12464-1 |
| 1.3 | Шум в работна среда | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - - Дневно ниво на експозиция на шум; - - Средно-седмично ниво на експозиция на шум; - - Върхово ниво - на звуково налягане. |  | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) - ОКА 7.1-ПР-07 |  | Наредба №6 (ДВ. бр. 70/2005г.) |
| 1.4 | Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | -Ниво на шум; - -Еквивалентно ниво на шум |  | - БДС 15471 ОКА 7.1-ПР-07 |  | - Наредба №6, - Приложение №2, Таблица №2 - (ДВ. бр. 58/2006г.) - ТС |
| 1.5 | Шум в жилищни и обществени сгради. | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - Ниво на шум; - Еквивалентно - ниво на шума. |  | - БДС 15471 ОКА 7.1-ПР-07 |  | - Наредба №6 - Приложение №2, - Таблица №1 - (ДВ. бр. 58/2006г.) - Наредба №2 - (ДВ. бр. 15/2007г.) - Наредба №9 - (ДВ. бр. 46/1994г.) - Наредба №24 - (ДВ. бр. 95/2003г.) - Наредба №26 - (ДВ. бр.103/2008г.) - Наредба №7 - (ДВ. бр.88/1999.) - ТС |
| 2 | Води |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вода за питейно-битови цели | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти |  | - Цвят |  | БДС 8451, т.2 БДС EN ISO 7887 |  | - Наредба №9 - (за нуждите на официалния контрол) - (ДВ. бр. 30/2001г.) - Наредба №1 - (ДВ бр. 87/2007г.) - БДС 6553 |
|  |  |  |  | - Вкус |  | БДС 8451, т.3 |  |  |
|  |  |  |  | - Мирис |  | БДС 8451, т.4 |  |  |
|  |  |  |  | - Мътност |  | БДС EN ISO 7027-1 |  |  |
|  |  |  |  | - Окисляемост/Перманганатна - окисляемост |  | БДС 3413 БДС EN ISO 8467 ВЛМ 16/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Активна реакция |  | БДС 3424 БДС EN ISO 10523 |  |  |
|  |  |  |  | - Амониев йон |  | БДС 3587 ВЛМ 03/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Желязо |  | БДС 3425 БДС ISO 6332 ВЛМ 04/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Калций |  | БДС ISO 6058 |  |  |
|  |  |  |  | - Магнезий |  | ВЛМ 17/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Манган |  | БДС 3559 ВЛМ 05/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Нитрати |  | БДС 3758 ВЛМ 06/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Нитрити |  | БДС EN 26777 ВЛМ 02/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Остатъчен хлор |  | БДС 3560 БДС EN ISO 7393-2 |  |  |
|  |  |  |  | - Обща твърдост |  | БДС 3775 БДС EN ISO 6059 |  |  |
|  |  |  |  | - Сулфати |  | - БДС 3588 - ВЛМ 08/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Фосфати |  | БДС EN 6878 - ВЛМ 10/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Флуориди |  | - БДС 16911 - ВЛМ 09/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Хром - - шествалентен |  | - БДС 7212 - ВЛМ 15/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Хром |  | - ВЛМ 15/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Алуминий |  | - БДС 17261 - ВЛМ 07/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Арсен |  | - БДС 3570 - ВЛМ 01/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Бор |  | - ВЛМ 13/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Хлориди |  | - БДС 3414 |  |  |
|  |  |  |  | - Кадмий |  | - ВЛМ 14/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Цианиди |  | - ВЛМ 12/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Мед |  | - ВЛМ 11/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Цинк |  | - ВЛМ 18/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Електропрово- - димост |  | - БДС EN 27888 |  |  |
|  |  |  |  | - Колиформи |  | - БДС EN ISO 9308-1/А1 |  |  |
|  |  |  |  | - Ешерихия коли |  | - БДС EN ISO 9308-1/А1 |  |  |
|  |  |  |  | - Ентерококи |  | - БДС EN ISO 7899-2 |  |  |
|  |  |  |  | - Микробно число |  | - БДС ISO 6222 |  |  |
|  |  |  |  | - Клостридиум перфингерс (вкл. спори) |  | - БДС EN ISO 14189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ОКА 7.1-ПР -09 |  |  |
| 2.2 | Вода от плувни басейни | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - Активна реакция |  | - БДС 3424 - БДС EN ISO 10523 |  | - Инструкция №34, - (ДВ.бр.82/1975г) |
|  |  |  |  | - Цвят |  | - БДС 8451, т. 2 - БДС EN ISO 7887 |  |  |
|  |  |  |  | - Мирис |  | - БДС 8451, т. 4 |  |  |
|  |  |  |  | - Oкисляемост - (перманганатна) |  | - БДС 3413 - БДС EN ISO 8467 - ВЛМ 16/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Амониеви йони |  | - БДС 3587 - ВЛМ 03/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Нитрити |  | - БДС EN 26777 - ВЛМ 02/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Желязо |  | - БДС 3425 - БДС ISO 6332 - ВЛМ 04/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Манган |  | - БДС 3559 - ВЛМ 05/16.12.2021** |  |  |
|  |  |  |  | - Остатъчен хлор |  | - БДС EN ISO 7393-2 - БДС 3560 |  |  |
|  |  |  |  | - Микробно число |  | - БДС 17335, т.6 |  |  |
|  |  |  |  | - Коли титър и - Ешерихия коли титър |  | - БДС 17335, т.7 |  |  |
|  |  |  |  | - Стафилококов - титър |  | - БДС 17335, т.9 |  |  |
|  |  |  |  | - Ентерококов - титър |  | - БДС 17335, т.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ОКА 7.1-ПР -09 |  |  |
| 2.3 | Повърхностни води, предназначени за питейно-битово водо- снабдяване |  | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - Колиформи - Ешерихия коли - Ентерококи | - БДС EN ISO 9308-1/А1 - БДС EN ISO 9308-1/А1 - БДС EN ISO 7899-2 - ОКА 7.1-ПР -09 | - Наредба № 12 - (ДВ. бр.63/2002г.) |  |
| 2.4 | Минерални води при водоизточници, бутилирани минерални и трапезни води |  | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - Активна реакция | - БДС 3424 - БДС EN ISO 10523 | - Наредба №14 - (ДВ. бр.79/1987г.) - Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води предназначени за питейни цели, - (ДВ. бр. 68/2004г.) |  |
|  |  |  |  |  | - Определяне на свободен въглероден диоксид в минерални води | - Методическо указание на МОСВ, МЗ, към Заповед № РД –1197/18.11.2004 и № РД 09 -988/ 30.11.2004; |  |  |
|  |  |  |  |  | - Определяне на сероводород в минерални води | - Методическо указание на МОСВ, МЗ, към Заповед № РД –1197/18.11.2004 и № РД 09 -988/ 30.11.2004; - БДС 17.1.4.09 |  |  |
|  |  |  |  |  | - Общ брой на мезофилните аеробни микро-организми при 37 0С за 24 часа | - БДС EN ISO 6222 |  |  |
|  |  |  |  |  | - Общ брой на мезофилните аеробни микро-организми при - 20 0С за 72 часа | - БДС EN ISO 6222 |  |  |
|  |  |  |  |  | - Колиформи при 37 0С | - БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС 17335 |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ешерихия коли при 44 0С | - БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС 17335 |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ентерококи | - БДС EN ISO 7899-2 - БДС 17355 |  |  |
|  |  |  |  |  | - Псеудомонас аеругиноза | - БДС EN ISO 16266 |  |  |
|  |  |  |  |  | - Сулфит-редуциращи клостридии | - БДС EN ISO 14189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ОКА 10.1-ПР -09 |  |  |
| 3 | Санитарно-микро биологичен контрол на работна среда | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - -Колиформи - -Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробните микроорганизми - -Патогенни микроорганизми оорганизми |  | - 1,2,3-Методично указание на МЗ - №7/1988 г. - Методи за микробиологичен контрол на - производствена - среда в - хранителни - обекти. Служебен бюлетин №10. - ОКА 7.1-ПР-12 |  | - Наредба №14 - (ДВ. бр.106/2021г.) |
| 4 | Козметични продукти | На нови и/или в употреба/ - експлоатация обекти |  | - Външен вид Определяне стойността на рН - Определяне на термостабилността |  | БДС 3741, т.1 - БДС EN ISO 11609 БДС 3741, т.10 - БДС EN ISO 11609 БДС 3741-80, т.7 ОКА 10.1- ПР- 11 |  | - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) - №1223/2009 - ТС, ТД |

Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване (ДВ. бр.88 /1999г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.);

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ. бр.82/1975г.);

Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87/2007г.);

Наредба №РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ. бр.5/2016г.);

Наредба №49 за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);

Наредба №6 за минимални изисквания за осигуряване здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Методическо указание на МОСВ, МЗ, към Заповед №РД–1197/18.11.2004г. и №РД 09 -988/ 30.11.2004г.;

Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели                      (ДВ. бр.30/2001г.);

Наредба №12 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на МОСВ, МЗ и МРРБ, (ДВ. бр.63/2002г.);

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели - Приета с ПМС №178/23.07.2004г. (ДВ. бр.68/2004г.);

Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ. бр.79/1987г.);

Методично указание на МЗ №7/1988г.;

Служебен бюлетин МЗ №10;

Методи за микробиологичен контрол на производствена среда в хранителни обекти;

Наредба №14 на МЗ и МЗХГ за хигиената на храните (ДВ. бр.106/2021г.);

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30  ноември 2009 г. относно козметичните продукти;

ТС  – Техническа спецификация;

ТД  – Техническа документация.

**Фиксиран обхват:

ВЛМ-01/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на арсен във води

ВЛМ-02/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на нитрити във води

ВЛМ-03/16.12.2021 г.- Фотометрично определяне съдържанието на амониев йон във води

ВЛМ-04/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на желязо във води

ВЛМ-05/16.12.2021 г.- Фотометрично определяне съдържанието на манган във води

ВЛМ-06/16.12.2021 г.- Фотометрично определяне скъдържанието на нитрати във води

ВЛМ-07/16.12.2021 г.  Фотометрично определяне съдържанието на алуминий във води

ВЛМ-08/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на сулфати във води

ВЛМ-09/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на флуориди във води

ВЛМ-10/16.12.2021 г. -Фотометрично определяне съдържанието на фосфати във води

ВЛМ-11/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на мед във води

ВЛМ-12/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на цианиди във води

ВЛМ-13/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне на бор във води

ВЛМ-14/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на кадмий във води

ВЛМ-15/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на хром във води

ВЛМ-16/16.12.2021 г. - Определяне окисляемостта на води

ВЛМ-17/16.12.2021 г.  -Определяне съдържанието на магнезий във води

ВЛМ-18/16.12.2021 г.- Определяне съдържанието на цинк във води.