ЗАПОВЕД

№ A 666

София, 21.11.2022г.

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ „МОБИЛ ЛАБ – РУСЕ“ при „МОБИЛ ЛАБ“ ООД

Адрес на управление: 7000 Русе ул. „Цар Асен“ № 39, бл. „Афродита“, ет. 4

Адрес на лаборатория: 7012 Русе ул. „Николаевска“ № 2, ет. 3

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Води за питейно-битови цели (1) Води подземни (2) Води отпадъчни (3) Води повърхностни (4) | 1. Температура | БДС 17.1.4.01 (3) |
|  |  | 2. Активна реакция/ рН | БДС 17.1.4.27 т.1 (2, 3, 4) БДС 3424 (1) |
|  |  | 3. Специфична електропроводимост | БДС EN 27888 (1, 2, 4) |
|  |  | 4. Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04 (3, 4) |
|  |  | 5. Амониев йон / Азот амониев | ВВЛМ 2:2014 (1, 2, 3, 4) |
|  |  | 6. Хлориди | ВВЛМ 3:2014 (1, 2, 3, 4) |
|  |  | 7. Сулфати | ВВЛМ 4:2014 (1, 2, 3, 4) |
|  |  | 8. Нитрати/ Азот нитратен | ВВЛМ 5:2014 (1, 2, 3, 4) |
|  |  | 9. Нитрити/ Азот нитритен | ВВЛМ 6:2014 (1, 2, 3, 4) |
|  |  | 10. Обща твърдост | ВВЛМ 7:2014 (1, 2, 4) |
|  |  | 11. Флуориди | ВВЛМ 8:2014 (1, 2, 3, 4) |
|  |  | 12. Химична потребност от кислород, ХПК/бихроматна/ | ВВЛМ 9:2014 (3, 4) |
|  |  | 13. Биохимична потребност от кислород за 5 денонощия/ БПК5 | ВВЛМ 10:2014 (3, 4) |
|  |  | 14. Фосфати / Орто - фосфати/ Фосфати като P / Общ фосфор / Общ фосфор като фосфати/ Общ фосфор като P2O5 | ВВЛМ 11:2014 (1, 2, 3, 4) |
|  |  | 15. Желязо – общо | ВВЛМ 12:2014 (1, 2, 3, 4) |
|  |  | 16. Разтворен кислород | БДС EN ISO 5814 (2,4) |
|  |  | 17. Общ азот | ВВЛМ 15:2020 (3) |
|  |  | 18. Нефтопродукти | ВВЛМ 16:2020 (2,3,4) |
|  |  | 19. Перманганатен индекс/Перманганатна окисляемост | ВВЛМ 17:2020 (1,2,3,4) |
| ІІ | Почви | 1. рН | БДС ЕN ISO 10390 |
| ІІІ | Шум | 1. Еквивалентно ниво на шума | БДС 15471, ВВЛМ 1:2012 |
|  |  | 2. Ниво на обща звукова мощност | ВВЛМ 1:2012 |
| IV | Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух /газови потоци | 1. Скорост на газови потоци/Дебит | ISO 10780 |
|  |  | 2. Температура - на въздуха - на газовете в газохода |  |
|  |  | 3. Налягане - барометрично - в газохода |  |
|  |  | 4. Влага | БДС EN 14790 |
|  |  | 5. Серен диоксид | ВВЛМ 14:2020 |
|  |  | 6. Въглероден оксид |  |
|  |  | 7. Кислород |  |
|  |  | 8. Азотни оксиди (NOx, ,NO, NO2) |  |
|  |  | 9. Въглероден диоксид( СО2) |  |
|  |  | 10. Общи въглеводороди(СхНу)/Общ органичен въглерод(ТОС) |  |
|  |  | 11.Масова концентрация на прахови частици | БДС EN 13284-1 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Води за питейно-битови цели (1) Води подземни (2) Води отпадъчни (3) Води повърхностни (4) | БДС ISO 5667-5 (1) |
|  |  | БДС ISO 5667-11 (2) |
|  |  | БДС ISO 5667-10 (3) |
|  |  | БДС ISO 5667-6 (4) |
| II | Почви | БДС 17.4.5.01 |
| III | Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух /газови потоци | БДС EN 14790 БДС EN 13284-1 CEN/TS 13649 |

Гъвкав обхват:

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Фиксиран обхват:

Позовавания:

| 1. | ВВЛМ 1:2012; 10.09.2012г. | Метод за измерване на еквивалентно ниво на шум. Определяне нивото на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и нивото на шума в мястото на въздействие |
| --- | --- | --- |
| 2. | ВВЛМ 2:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на амоняк/амониев йон /азот амониев във води |
| 3. | ВВЛМ 3:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на хлориди/хлорни йони във води |
| 4. | ВВЛМ 4:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на сулфати/сулфатни йони във води |
| 5. | ВВЛМ 5:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на нитрати / азот нитратен във води |
| 6. | ВВЛМ 6:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на нитрити/ азот нитритен във води |
| 7. | ВВЛМ 7:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на обща твърдост във води |
| 8. | ВВЛМ 8:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на флуориди във води |
| 9. | ВВЛМ 9:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне на Химична потребност от кислород, ХПК/бихроматна/ във води |
| 10. | ВВЛМ 10:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне на Биохимична потребност от кислород за 5 денонощия/ БПК5 във води |
| 11. | ВВЛМ 11:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфати/ общ фосфор/ във води |
| 12. | ВЛМИ 12:2014; 01.02.2014г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на желязо във води |
| 13. | ВВЛМ 14:2020; 06.03.2020г. | Пробовземане и автоматично определяне на газови емисии от стационарни източници – въглероден оксид, въглероден диоксид, азотни оксиди (NOx, NO, NO2), серен диоксид, кислород, общи въглеводороди / общ органичен въглерод |
| 14. | ВВЛМ 15:2017; 06.03.2020г. | Фотометричен метод за определяне съдържанието на общ азот във води |
| 15. | ВВЛМ 16:2020; 06.03.2020г. | Определяне на нефтопродукти във води |
| 16. | ВВЛМ 17:2020; 06.03.2020г. | Фотометричен метод за определяне на перманганатен индекс/перманганатна окисляемост |