ЗАПОВЕД

№ А 712

гр. София, 23.12.2022 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ГР. ГАБРОВО

Адрес на управление и на офис: 5300 гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ №2

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми на контрол |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
| 1 | ВОДИ |  |  |  |  |
| 1.1A | Води за питейно- битови цели за нуждите на официалния контрол | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в употреба /експлоатация обекти |  | ОК-А 7.1ПК1* | Наредба №9 ДВ бр.30/2001г. * |
| 1.1.1A |  |  | Електропроводи мост | БДС EN 27888* |  |
| 1.1.2A |  |  | Активна реакция (рН) | БДС 3424* |  |
| 1.1.3A |  |  | Окисляемост /перманганатна/ | БДС 3413* |  |
| 1.1.4A |  |  | Амониеви йони | БДС 3587* |  |
| 1.1.5A |  |  | Нитрити | БДС EN 26777* |  |
| 1.1.6A |  |  | Нитрати | БДС 3758* |  |
| 1.1.7A |  |  | Хлориди | БДС 3414* |  |
| 1.1.8A |  |  | Обща твърдост | БДС ISO 6059* |  |
| 1.1.9A |  |  | Сух остатък | БДС 3546* |  |
| 1.1.10A |  |  | Фосфати | БДС EN ISO 6878-1* |  |
| 1.1.11A |  |  | Сулфати | БДС 3588* |  |
| 1.1.12A |  |  | Калций | БДС ISO 6058* |  |
| 1.1.13A |  |  | Общо желязо | БДС ISO 6332* |  |
| 1.1.14A |  |  | Манган | БДС ISO 6333* |  |
| 1.1.15A |  |  | Флуориди | БДС 16911* |  |
| 1.1.16A |  |  | Хром | БДС 17.1.4.17 * |  |
| 1.1.17A |  |  | Остатъчен хлор | БДС 3560* |  |
| 1.1.18A |  |  | Ешерихия коли | БДС 17336 * БДС EN ISO 9308-1* |  |
| 1.1.19A |  |  | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2* |  |
| 1.1.20A |  |  | Колиформи | БДС 17336* БДС EN ISO 9308-1* |  |
| 1.1.21A |  |  | Брой колонии (Микробно число) при 220С и 370С | БДС EN ISO 6222* |  |
| 1.1Б | Води за питейно- битови цели | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в употреба /експлоатация обекти |  | ОК-А 7.1 ПК 1* | Наредба №12 ДВ бр.63/2002г.* Наредба №1 ДВ бр.87/2007г.* СТНПСЕСВНМППВ ДВ бр.41/1970г.* |
| 1.1.1Б |  |  | Електропроводи мост | БДС EN 27888* |  |
| 1.1.2Б |  |  | Активна реакция (рН) | БДС 3424* |  |
| 1.1.3Б |  |  | Окисляемост /перманганатна/ | БДС 3413* |  |
| 1.1.4Б |  |  | Амониеви йони | БДС 3587* |  |
| 1.1.5Б |  |  | Нитрити | БДС EN 26777* |  |
| 1.1.6Б |  |  | Нитрати | БДС 3758* |  |
| 1.1.7Б |  |  | Хлориди | БДС 3414* |  |
| 1.1.8Б |  |  | Обща твърдост | БДС ISO 6059* |  |
| 1.1.9Б |  |  | Фосфати | БДС EN ISO 6878-1* |  |
| 1.1.10Б |  |  | Сулфати | БДС 3588* |  |
| 1.1.11Б |  |  | Калций | БДС ISO 6058* |  |
| 1.1.12Б |  |  | Общо желязо | БДС ISO 6332* |  |
| 1.1.13Б |  |  | Манган | БДС ISO 6333* |  |
| 1.1.14Б |  |  | Флуориди | БДС 16911* |  |
| 1.1.15Б |  |  | Хром | БДС 17.1.4.17 * |  |
| 1.1.16Б |  |  | Остатъчен хлор | БДС 3560* |  |
| 1.1.17Б |  |  | Колиформи / Коли титър | БДС EN ISO 9308-1* БДС 17336 * |  |
| 1.1.18Б |  |  | Фекални колиформи | БДС 17336* |  |
| 1.1.19Б |  |  | Ентерококи (фекални стрептококи) | БДС EN ISO 7899-2* |  |
| 1.1.20Б |  |  | Брой колонии (Микробно число) при 220С и 370С | БДС EN ISO 6222* |  |
| 2.2 | Води от плувни басейни | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в експлоатация обекти |  | ОК-А 7.1 ПК 1* | Инструкция №34 на МНЗ, ДВ бр.82/1975г.* |
| 2.2.1 |  |  | Активна реакция (рН) | ВЛМ 01 / 2022** |  |
| 2.2.2 |  |  | Окисляемост /перманганатна/ | ВЛМ 02 / 2022** |  |
| 2.2.3 |  |  | Амониеви йони | ВЛМ 03 / 2022** |  |
| 2.2.4 |  |  | Нитрити | ВЛМ 04 / 2022** |  |
| 2.2.5 |  |  | Общо желязо | БДС ISO 6332* |  |
| 2.2.6 |  |  | Манган | ВЛМ 05 / 2022** |  |
| 2.2.7 |  |  | Остатъчен хлор | ВЛМ 06 / 2022** |  |
| 2.2.8 |  |  | Микробно число | БДС 17335* БДС EN ISO 6222* |  |
| 2.2.9 |  |  | Колиформи, Общ колититър | БДС 17335* |  |
| 2.2.10 |  |  | Ешерихия коли, титър | БДС 17335* |  |
| 2.2.11 |  |  | Ентерококи, титър | БДС 17335* |  |
| 2.2.12 |  |  | Стафилококи, титър | БДС 17335* |  |
| 3. | Вода за направа на бетон | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в експлоатация обекти |  | ОК-А 7.1ПК 1* | БДС EN 1008* |
| 3.1 |  |  | Масла и мазнини | БДС EN 1008* |  |
| 3.2 |  |  | Почистващи средства | БДС EN 1008* |  |
| 3.3 |  |  | Суспендирани частици | БДС EN 1008* |  |
| 3.4 |  |  | Киселинност | БДС EN 1008* |  |
| 3.5 |  |  | Хуминови вещества | БДС EN 1008* |  |
| 3.6 |  |  | Хлориди | БДС 3414* |  |
| 3.7 |  |  | Сулфати | БДС 3588* |  |
| 3.8 |  |  | Фосфати | БДС EN ISO 6878-1* |  |
| 3.9 |  |  | Нитрати | БДС 3758* |  |
| 4 | БИТОВИ ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в употреба продукти |  | ОК-А 7.1 ПК 2* | ТС, ТД |
| 4.1 | Битови химични препарати |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | рН | БДС ISO 4316* |  |
| 4.1.2 |  |  | Повърхностно активни вещества | БДС 9025* |  |
| 4.1.3 |  |  | Карбонати | БДС 8860* |  |
| 4.1.4 |  |  | Фосфати | БДС 8857* |  |
| 4.1.5 |  |  | Силикати | БДС 8857 * |  |
| 4.2 | Козметични продукти | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в употреба продукти |  |  | Наредба №14 ДВ бр. 68/2014 г.* Регламент EO №1223/2009* ТС, ТД |
| 4.2.1 |  |  | Влага и летливи вещества | БДС 3741* |  |
| 4.2.2 |  |  | рН | БДС 3741* |  |
| 4.2.3 |  |  | Тиогликолова киселина (Меркаптооцетна киселина) | Наредба №14 ДВ бр. 68/2014 г.*, Приложение 2, т. ХVIII | Регламент EO №1223/2009 |
| 4.2.4 |  |  | Водороден пероксид | Наредба №14 ДВ бр. 68/2014 г. * раздел VIII B | Регламент EO №1223/2009 |
| 4.2.5 |  |  | Амоняк (в бои за коса) | Сборник методи на НИХПЗ/1989г. *, стр.36, | Регламент EO №1223/2009 |
| 4.2.6 |  |  | Съдържание на борна киселина, борати и тетраборати, изразено като борна киселина | Сборник методи на НИХПЗ/1989г. *, стр.30 | Регламент EO №1223/2009 |
| 5 | ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА |  |  |  |  |
| 5.1 | Микроклимат | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в експлоатация обекти | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха | Наредба №РД-07-3/ ДВ бр.63/2014г.* БДС 16686* ОК-А 7.1 ПК 3* | Наредба №РД-07-3/ ДВ бр.63/2014г. * Наредба №9 / ДВ бр.46/1994г. * Наредба №24 / ДВ бр.95/2003г. * Наредба № 2 / ДВ бр. 15/2007г. * Наредба № 3 / ДВ бр. 15/2007г. * Наредба №26 / ДВ бр.103/2008г.* БДС 14776*, ТС |
| 5.2 | Изкуствено осветление | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в експлоатация обекти | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление на сгради 40-85, Издателство стандартизация 1985г. ОК-А 7.1 ПК 4 | Наредба №49 / ДВ бр. 7/1976г. * Наредба №9 / ДВ бр.46/1994г. * Наредба №24 / ДВ бр.95/2003г. * Наредба № 2 / ДВ бр. 15/2007г. * Наредба № 3 / ДВ бр. 15/2007г. * Наредба №26 / ДВ бр.103/2008г.* БДС EN 12464-1*; ТС |
| 5.3 | Шум в работна среда | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в експлоатация обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум; Върхово ниво на звуково налягане; Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експо-зиция на шум | БДС ISO 1999:2014* (БДС EN ISO 9612:2009*) БДС 15471* ОК-А7.1 ПК 5* | Наредба №9 / ДВ бр. 46/1994г.* Наредба №7 ДВ бр.88/1999г. /чл.138/* Наредба №6 / ДВ бр. 70/2005г.* Наредба №26 / ДВ бр.103/2008г.* ТС |
| 5.4 | Шум в помещения на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в експлоатация обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471* ОК-А 7.1ПК6* | Наредба № 6/ ДВ бр. 16/1977г. * Наредба №9/ ДВ бр. 46/1994г.* Наредба №24 / ДВ бр.95/2003г. * Наредба №6/ ДВ бр.58/2006г. приложение2, табл.1*; Наредба № 4 / ДВ бр. 6/2007г. * Наредба № 2 / ДВ бр. 15/2007г. * Наредба №26 / ДВ бр.103/2008г.* ТС |
| 5.5 | Шум в околна среда (в територии и устройстве-ни зони в урбанизира-ните територии и извън тях) | Първоначален и/или периодичен; на нови и /или в експлоатация обекти | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471* ОК-А 7.1ПК 7* | Наредба №6/ ДВ бр.58/2006г. приложение2, табл.2*; Наредба №54 / ДВ бр. 3/2011г. * ТС |

За отбелязаните със знака „*“ области стандарти, въвеждането на нова версия или стандарт, който ги заменя е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се представя от ООС.

Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ бр.87/2007г.)

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ, бр. 82/1975г.)

Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001г.)

Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване ( ДВ. бр. 63/ 2002г.)

Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – СТНПСЕСВНМППВ (ДВ бр.41/1970г.)

Hаредба № 14 за опредeляне на подробни правила за представяне на информацията по чл.19, пар.4 на регламент(ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти химичните методи за проверка съставa на козметичните продукти (ДВ бр.68/2014г.)

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Cъвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба РД – 07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места от 18.07.2014 г., публ. в ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г.

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.)

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване ( ДВ. бр.88 /1999 г.)

Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг (ДВ бр. 3/2011г.)

Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството ( ДВ. бр.6/ 2007г.)

Наредба № 6 за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието (ДВ бр. 16/1977г.)

**Фиксиран обхват

- ВЛМ 01/2022 „Вътрешно лабораторен метод за определяне на pH във води от плувни басейни“

- ВЛМ 02/2022 „Вътрешно лабораторен метод за определяне на окисляемост (перманганатна) във води от плувни басейни“

- ВЛМ 03/2022 „Вътрешно лабораторен метод за определяне на амониеви йони във води от плувни басейни“

- ВЛМ 04/2022 „Вътрешно лабораторен метод за определяне на нитрити във води от плувни басейни“

- ВЛМ 05/2022 „Вътрешно лабораторен метод за определяне на манган във води от плувни басейни“

- ВЛМ 06/2022 „Вътрешно лабораторен метод за определяне на остатъчен хлор във води от плувни басейни“