ЗАПОВЕД

№ А 131

София, 29.03.2023г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ ЕНЕРДЖИ ЛАБ

ПРИ ЕНЕРДЖИ МАКС ЕООД

Адрес на управление: 6008 гр. Стара Загора, ул."Хан Аспарух" №4

Адрес на лабораторията: 6000 гр. Стара Загора ул. „Калояновско шосе“ № 16, ТЦ Новотехпром, Блок 3, ет. 6, офис № 601, № 602 и № 612

Да извършва изпитване:

| Тип обхват –гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Газови потоци в газоходи при стационарни източници на емисии | Кислород (О2) | ВВМ 001/2009 БДС EN 14789 |
|  |  | Въглероден оксид (CO) | ВВМ 001/2009 БДС EN 15058 |
|  |  | Въглероден диоксид (CO2) | ВВМ 002/2014 |
|  |  | Азотни оксиди (NOx) Азотен оксид (NO) Азотен диоксид (NO2) | ВВМ 001/2009 БДС EN 14792 |
|  |  | Серен диоксид (SO2) | ВВМ 001/2009 ВВМ 002/2014 |
|  |  | Скорост Дебит | ISO 10780 БДС EN ISO 16911-1 |
|  |  | Водни пари (влага) | БДС EN 14790 |
|  |  | Прах | БДС EN 13284-1 БДС ISO 9096 |
|  |  | Ниво на осигуряване на качество – 2 (QAL 2) и Годишни контролни тестове (AST) | БДС EN 14181 за характеристики: Кислород (О2) Въглероден оксид (CO) Азотни оксиди (NOx) Серен диоксид (SO2) Скорост, Дебит Водни пари (влага) Прах |
|  |  | Общ живак (Hg) Елементен живак (Hg0) Оксидиран живак (Hg+2) | EPA 30B |
| 2 | Въглища: антрацитни, черни, кафяви, лигнитни, брикети, кокс | Живак (Hg) | EPA 7473 |
| 3 | Варовик | Живак (Hg) | EPA 7473 |
| 4 | Отпадъци, утайки, седименти | Живак (Hg) | EPA 7473 |
| 5 | Води: питейни, минерални, повърхностни, подземни, отпадъчни | Живак (Hg) | EPA 7473 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват –гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби (извадки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Газови потоци в газоходи при стационарни източници на емисии | БДС EN 14790 БДС EN 13284-1 БДС ISO 9096 EPA 30B |

Фиксиран обхват:

ВВМ 001/2009 Вътрешно валидирана методика. Анализ на димни газове в индустрията - изпитване на емисии и процесни газове (електрохимичен метод).

ВВМ 002/2014 	Вътрешно валидирана методика. Анализ на димни газове в индустрията - изпитване на емисии и процесни газове (недисперсионна инфрачервена спектрометрия).

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

И