ЗАПОВЕД

№ А 181

София, 28.04.2023 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т.4, чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 от 01.01.2021 г. във връзка с открита процедура с рег. № 22/1 ЛИК/ПА от 19.09.2022г., доклад от оценка с рег. № 22/1 ЛИК/ПА/4/В/09.11.2022г., Становище на Комисия по акредитация вх. № 22/1 ЛИК/ПА/В/31.03.2023г.,

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„СПЕКТРИ” ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ "СПЕКТРИ-ЛАБ“

Адрес на управление: 1421 гр. София, кв. Лозенец, ул. „Св. Теодосий Търновски“ 30, ет. 1, ап. 3

Адрес на офис: 1700 гр. София, кв. Студентски комплекс, ул. „Баку“ 5 А, офис 5-2,3

- Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: Гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шум в околна среда* | Еквивалентно ниво на шум (Еквивалентно ниво на звуково налягане), dBA | БДС ISO 1996-2; БДС 15471; БДС ISO 8297 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие |
|  |  | Максимално А-претеглено ниво на шум (Максимално А-претеглено ниво на звуково налягане), dBA | БДС 15471; БДС ISO 1996-2 |
|  |  | Ниво на шум в мястото на въздействие (Еквивалетно ниво на звуково налягане), dBA | Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие |
|  |  | Ниво на обща звукова мощност, dBA | БДС ISO 8297 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие |

Гъвкав обхват

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

* Изпитването се провежда на местоположение, изисквано от клиента

Позовавания

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД-613 от 08/08/2012, одобрена от Министъра на околната среда и водите

- Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопреде- леност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 1 | Акустични (звукови) калибратори | ниво на звуково налягане, dB за номинална честота 250 Hz и 1 kHz | 94 dB, 114 dB, 124 dB (отнесено спрямо 20 μPa) | 0,15 dB | ВЛМ 01:2017 (БДС EN 60942) |
| 2 | Акустични (звукови) мултифункционални калибратори | ниво на звуково налягане, dB за номинални честоти от 31,5 Hz до 16 kHz | 94 dB, 104 dB, 114 dB (отнесено спрямо 20 μPa) от 31,5 Hz до 4 kHz от 8 kHz до 16 kHz | 0,2 dB 0,4 dB | ВЛМ 01:2017 (БДС EN 60942) |
| 3 | Шумомери | ниво на звуково налягане, dB за номинални честоти 31,5 Hz до 12,5 kHz (акустично калибриране) | от 94 dB до 114 dB (отнесено 20 μPa) от 31,5 Hz до 2 kH от 4 k Hz до 12,5 kHz | 0,3 dB 0,6 dB | ВЛМ 02:2017 (БДС EN 60651; БДС EN 60804; БДС EN 61672-1; БДС EN 61672-2; БДС EN 61672-3) |
|  |  | ниво на звуково налягане, dB за номинални честоти от 20 Hz до 16 kHz (електронно калибриране) | от 20 dB до 140 dB (отнесено спрямо 20 μPa) | 0,4 dB | ВЛМ 02:2017 (БДС EN 60651; БДС EN 60804; БДС EN 61672-1; БДС EN61672-2; БДС EN 61672-3) |
| 4 | Персонални звукови дозиметри | ниво на звуково налягане за номинални честоти: от 63 Hz до 8 kHz (акустично калибриране) | От 60 dB до 120 dB (относно 20 μPa) от 63 Hz до 2 kHz за 4 kHz за 8 k Hz | 0,4 dB 0,8 dB 1,3 dB | ВЛМ 03:2017 (БДС EN 61252) |
|  |  | ниво на звуково налягане, dB за номинални честоти от 63 Hz до 8 kHz (електронно калибриране) | от 60 dB до 140 dB | 0,4 dB | ВЛМ 03:2017 (БДС EN 61252) |

Калибрирането на средствата за измерване, се извършва само в лабораторията.

Позовавания:

ВЛМ 01:2017 - Вътрешнолабораторна Методика за калибриране на звукови калибратори (БДС EN 60942)

ВЛМ 02:2017 – Вътрешнолабораторна Методика за калибриране на шумомери

(БДС EN 60651; БДС EN 60804; БДС EN 61672-1; БДС EN 61672-2; БДС EN 61672-3)

ВЛМ 03:2017 - Вътрешнолабораторна Ммтодика за калибриране на персонални звукови дозиметри (БДС EN 61252)

ВЛМ 01:2017 Вътрешнолабораторна Методика за калибриране на звукови калибратори (БДС EN 60942)

ВЛМ 02:2017 - Вътрешнолабораторна Методика за калибриране на шумомери

(БДС EN 60651; БДС EN 60804; БДС EN 61672-1; БДС EN 61672-2; БДС EN 61672-3)

ВЛМ 03:2017 - Вътрешнолабораторна Ммтодика за калибриране на персонални звукови дозиметри (БДС EN 61252)

## НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 1 ЛИК от 28.04.2023г. валиден до 28.04.2027г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „СПЕКТРИ“ ЕООД, ръководителя на ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ "СПЕКТРИ-ЛАБ или друго упълномощено лице  в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 1 ЛИК от 10.12.2021г., валиден до 30.04.2023г. и приложение -  заповед на ИА БСА № А 784 от 10.12.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на „СПЕКТРИ“ ЕООД в 3 (три)- дневен  срок от издаването ù.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация”