ЗАПОВЕД

№ A 223

София, 05.06.2023г.

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
|  | - Тип обхват: гъвкав ⃰ |  |  |  |  |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т. 3.3а,б,д,е РПК 7.1 | Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) НИЕМС ТС |
| 2 |  | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Контрол на изолация с повишено променливо и постоянно напрежение до 20кV | БДС 13910 (отменен без замяна) РПК 7.14 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 3 |  | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РПК 7.3 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 4 | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РПК 7.4 | Наредба № 4/ (ДВ, бр. 6/2011) ТС |
| 5 | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контур “фаза- защитен проводник” | РПК 7.2 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 6 |  | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: съпротивление на предпазен заземител; ток на задействане | РПК 7.5 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 7 | Електрозащитни средства: |  |  |  |  |
| 7.1 | Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши; изолиращи покрития и капачки от еластомери; изолиращи въжета от синтетичен материал; | продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота - ток на утечка | Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г.) РПК 7.15 | Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г.) ТС |
| 7.2 | Изолиращи щанги; Глави на измервателни щанги; Изолиращи щанги за преносими заземители; Изолиращи клещи; Изолиращи покрития и капачки от твърд диелектрик; Диелектрични килимчета и пътеки; Изолиращи поставки; Наставни изолиращи стълби | продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота |  |  |
| 7.3 | Указатели за напрежение; указатели за проверка съвпадение на фази | продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота - Праг на индикация за напрежение (праг на напрежение) | Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г.) РПК 7.15 | Наредба № 22 (ДВ бр.45/2006г.) ТС |
| 8. | Разпределителни уредби и силови трансформатори | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | НИЕМС РПК 7.13 | Наредба № 3 (ДВ, бр.90/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) НИЕМС ТС |
| 9. | Вентилационни инсталации | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | скорост на въздушния поток; дебит на въздушния поток | БДС 12.3.018 РПК 7.6 | Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005) ТС |
| 10. | Физични фактори |  |  |  |  |
| 10.1 | Микроклимат в работна и битова среда | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | температура на въздуха; относителна влажност на въздуха ; скорост на движение на въздуха | Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр. 63/2014) БДС 16686 РПК 7.7 | Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр. 63/2014) Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007); Наредба № 24 (ДВ,бр. 95/2003); Наредба № 9 (ДВ,бр. 46/1994); Наредба № 2 (ДВ, бр.15/2007); Наредба № 26 (ДВ,бр.103/2008) БДС 14776; ТС |
| 10.2 | Шум в работна среда | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум; Върхово ниво на звуково налягане; Ниво на шума; Еквивалентно ниво на шум; | БДС 1999 (БДС EN ISO 9612) РПК 7.9.1 БДС 15471 | Наредба № 6 (ДВ, бр.70/2005); Наредба № 7 (ДВ, бр. 88/1999 чл. 138); Наредба № 9 (ДВ,бр. 46/1994); Наредба № 26 (ДВ,бр.103/ 2008) ТС |
| 10.3 | Шум в околна среда | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шума; | БДС 15471 РПК 7.9.2 | Наредба № 6 (ДВ,бр.58/ 2006)- приложение № 2, табл. 2 ТС |
| 10.4 | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шума; Ниво на шум; | БДС 15471 РПК 7.9.2 | Наредба № 6 (ДВ, бр.58/ 2006) приложение № 2, табл. 1; Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994) Наредба № 24 (ДВ,бр. 95/ 2003) Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007) Наредба № 26 (ДВ,бр.103/ 2008) ТС |
| 10.7 | Изкуствено осветление в работна и битова среда | нови и/или / експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление” 1985г. РПК 7.8 | Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994) Наредба № 2 (ДВ, бр.15/2007) Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007) Наредба № 26 (ДВ,бр.103/ 2008) Наредба № 28 (ДВ, бр.109/2008) БДС EN 12464-1 ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.