ЗАПОВЕД

№ A 299

гр. София, 20.07.2023 г.

Орган за контрол от вид С при СД „ЕЛЕКТРОСТАТИК–ТУМБАЛЕВ С-ИЕ”,

гр. Пловдив

Адрес на управление:  4210, гр. Стамболийски, ул. „Найден Геров” № 38

Адрес на офис: 4000, гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 28

Да извършва контрол на:

| № по ред | Област на контрол |  | Вид на контрола |  | Контролиран параметър/ характеристика |  | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол |  | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | - 3 |  | 4 |  | - 5 |  | - 6 |  |  |
| - Тип обхват: гъвкав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  | Импеданс на контура”фаза-защитен проводник |  | РПК № 7.1.1 |  | Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/ 2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр. 26/ 2008г.; ТС |  |  |
|  |  |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  | Защитни прекъсвачи / - Ток на задействане -Съпротивление на предпазното заземяване -Допирно напрежение |  | РПК № 7.1.2 |  | Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/ 2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008г.; ТС |  |  |
|  |  |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  | Съпротивление на изолация |  | БДС 1986 т. 3.3 а),б),д),е) РПК № 7.1.3 |  | Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/ 2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008г.; ТС |  |  |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби Съпротивление на неутралния проводник спрямо земя |  | РПК № 7.1.4 |  | Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/ 2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008г.; ТС |  |  |
|  |  |  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби |  |  |  | Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008г.; ТС |  |  |
| 3. |  | ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Изолиращи щанги Диелектрични килимчета |  | продукти в експлоатация |  | Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение |  | Наредба № 22, ДВ бр. 45/2006г.; РПК № 7.1.5 |  | Наредба № 22, ДВ бр. 45/2006г.; ТС |  |
| 3.2 |  | Указатели за напрежение |  | продукти в експлоатация |  | Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение, праг на напрежение |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши |  | продукти в експлоатация |  | Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение, ток на утечка |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Микроклимат в работна и битова среда |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ - съоръжения |  | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха |  | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/ 2014г.; РПК № 7.1.7 |  | Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.; Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г.; Наредба № 3, ДВ бр. 15/2007г.; Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014г.; БДС 14776 ТС |  |
| 5. |  | - изкуствено осветление в работна и битова среда |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  | - Осветеност |  | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. ”Стандартиза ция”/85 РПК № 7.1.6 |  | Наредба № 49, ДВ бр. 7/1976г.; Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.; Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г.; Наредба № 3, ДВ бр. 15/2007г.; БДС EN12464-1 ТС |  |
| 6. |  | ШУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Шум в работна среда |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  | -дневно ниво на експозиция на шум -средноседмич но ниво на експозиция на шум -ниво на върхово звуково налягане |  | БДС ISO 9612 (БДС ISO 1999) РПК № 7.1.8.1 |  | Наредба № 6, ДВ, бр. 70/2005г.; ТС |  |
|  |  |  |  |  |  | еквивалентно ниво на шум |  | БДС 15471 РПК № 7.1.8.1 |  | Наредба № 7, ДВ, бр. 88/1999г. чл. 138; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994г.; ТС |  |
| 6.2 |  | Шум в околна среда, в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  | еквивалентно ниво на шум |  | БДС 15471 РПК 7.1.8.2 |  | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006г. Приложение № 2, табл. 2; ТС |  |
| 6.3 |  | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради |  | на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти |  | ниво на шум еквивалентно ниво на шум |  | БДС 15471 РПК 7.1.8.2 |  | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 Приложение № 2, табл. 1; Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.; Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г.; Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г.; Наредба № 6, ДВ бр. 16/1977г.; ТС |  |
| 7. |  | Вентилационни инсталации |  | на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти |  | Скорост на въздушен поток Дебит на въздуха |  | БДС 12.3.018 РПК № 7.1.9 |  | Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.; Наредба № 15, ДВ бр. 68/2005г.; ТС |  |
| 8. |  | Електрохимична /катодна/ защита от корозия |  | на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  | -стационарен потенциал, -потенциал на галваничeн анод -общ поляризационен потенциал -съпротивление на аноден заземител |  | БДС 15705 РПК № 7.1.10 |  | БДС 15704 БДС 15705 ТС |  |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011 г.);

Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация                      (ДВ. бр. 45/2006г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания на микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976 г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (Д., бр. 88/1999г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 24 от 2022 г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия  (ДВ, бр. 68/2005г.);

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места  (ДВ. бр. 16/1977г.);

ТС – техническа спецификация.