ЗАПОВЕД

№ А 300

София, 21.07.2023 г.

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

ДИРЕКЦИЯ “АНАЛИЗИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ”

Адрес на управление и на лаборатория: 1303 София, ул. Дамян Груев № 8

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата |
| --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Активни и помощни вещества (1) ** Крайни лекарствени продукти (2) ** Крайни лекарствени продукти - ваксини и имунологични лекарствени продукти (3) ** Крайни лекарствени продукти, получени от човешка кръв или човешка плазма (4) ** Сборна човешка плазма (5) Медицински изделия – капки за очи, разтвори за дезинфекция, съхранение и промиване на твърди контактни лещи (6) ** | 1.1 Идентичност | Ph. Eur. 2.2.24 (1), (2) Ph. Eur. 2.2.25 (1), (2) Ph. Eur. 2.2.29 (1), (2) Ph. Eur. 2.2.43 (1), (2) Ph. Eur. 0163 (3) Ph. Eur. 2.7.1 (Метод двойна радиална имунодифузия) (3) |
|  |  | 1.2 Количествено определяне | Ph. Eur. 2.2.25 (1), (2) Ph. Eur. 2.2.29 (1), (2) Ph Eur. 2.2.20 (1), (2) USP 541 (1), (2) |
|  |  | 1.3 Съдържание на примеси | Ph. Eur. 2.2.29 (1), (2) |
|  |  | 1.4 Съдържание на вода чрез полумикро определяне | Ph. Eur. 2.5.12 (1), (2) |
|  |  | 1.5 Степен на разтваряне | Ph. Eur. 2.9.3 (апарати 1 и 2), Ph. Eur. 2.2.29, Ph. Eur. 2.2.25 (2) |
|  |  | 1.6 Осмоларитет | Ph. Eur. 2.2.35 (2) |
|  |  | 1.7 Реакция на разтвора (pH) | Ph. Eur. 2.2.3 (1), (2), (6) |
|  |  | 1.8 Разпадаемост на таблетки и капсули | Ph. Eur. 2.9.1 (2) |
|  |  | 1.9 Устойчивост на счупване на таблетки | Ph. Eur. 2.9.8 (2) |
|  |  | 1.10 Загуба при сушене | Ph. Eur. 2.2.32 (1), (2) |
|  |  | 1.11 Равномерност на масата на еднодозови препарати | Ph. Eur. 2.9.5 (2) |
|  |  | 1.12 Делимост на таблетки | Ph. Eur. 0478 (2) |
|  |  | 1.13 Средна маса | ВЛМ 8/2018 (2) |
|  |  | 1.14 Равномерност на дозовите единици | Ph. Eur. 2.9.40 (2) |
|  |  | 1.15 Бистрота и степен на опалесценция на разтвора | Ph. Eur. 2.2.1 (Визуален метод) (2) |
|  |  | 1.16 Цвят на разтвора | Ph. Eur. 2.2.2 (Метод I) (2) |
|  |  | 1.17 Микробиологично качество на стерилни лекарствени продукти | Ph. Eur. 2.6.1 (2), (3), (6) Ph. Eur. 2.6.14, метод А (2) |
|  |  | 1.18 Микробиологично качество на нестерилни лекарствени продукти | Ph. Eur. 2.6.12 (2) Ph. Eur. 2.6.13 (2) Ph. Eur. 2.6.31 (2) |
|  |  | 1.19 Отсъствие на контаминиращи микроорганизми | Ph. Eur. 2.6.1 (3) |
|  |  | 1.20 Определяне на брой жизнеспособни единици на БЦЖ ваксина, лиофилизирана | WHO/TB/Technical Guide/ 77.9 (3) |
|  |  | 1.21 Определяне на общ белтък | Ph. Eur. 2.5.33 (Метод 7, процедура А по Келдал) (4) |
|  |  | 1.22 Разпределение по големина на молекулите | Ph. Eur. 0255, Ph. Eur. 2.2.30 (4) |
|  |  | 1.23 Определяне на активатор на прекаликреина | Ph. Eur. 2.6.15 (4) |
|  |  | 1.24 Външен вид | Ph. Eur. 0153 (3) Ph. Eur. 0255 (4) Ph. Eur. 0918 (4) ВЛМ 7/2018 (1), (2), (6) |
|  |  | 1.25 Първична опаковка | ВЛМ 7/2018 (2), (3), (4), (6) |
|  |  | 1.26 Вторична опаковка | ВЛМ 7/2018 (2), (3), (4), (6) |
|  |  | 1.27 Листовка | ВЛМ 7/2018 (2), (3), (4), (6) |
|  |  | 1.28 Вирусни маркери, антитела към HIV-1/HIV-2 | ВЛМ 10/2018 (5) |
|  |  | 1.29 Вирусни маркери, HBsAg | ВЛМ 9/2018 (5) |

Гъвкав обхват:*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандартите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя отбелязаните продукти (колона 2) по фиксираните характеристики (колона 3), съгласно методите за изпитване (колона 4 и актуален списък на стандартите с техните датирани версии*), след извършена верификация (или валидиране), обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация.

Позоваване:

1. Ph. Eur. – Европейска фармакопея, актуално издание определено със Заповед на министъра на здравеопазването*

2. WHO/TB/ Technical Guide/ 77.9 – СЗО /ТР/ техническо ръководство/ 77.9 Ин витро изследване на BCG продукти*

3. USP – Американска фармакопея, монография 541 Титриметрия, актуално издание*

Фиксиран обхват:

1. ВЛМ 7/2018 Определяне на външен вид, опаковка и листовка;

2. ВЛМ 8/2018 Определяне на средна маса;

3. ВЛМ 9/2018 Изпитване за наличие на HBsAg в проби от сборни човешки плазми чрез ензимно-свързан имуносорбентен тест (ELISA);

4. ВЛМ 10/2018 Изпитване за наличие на антитела срещу HIV 1/HIV 2 в проби от сборни човешки плазми чрез ензимно-свързан имуносорбентен тест (ELISA)