ЗАПОВЕД

№ А 314

гр. София, 28.07.2023 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

при РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, ГР. РУСЕ

Адрес на управление: 7000, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 68

Адрес на офис: 7000, гр. Русе, ул. “Байкал” № 12

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред |  |  | Област на контрол |  | Вид на контрола |  |  | Контролиран параметър/ характеристика |  | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол |  | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. |  |  | Химични агенти във въздуха на работна среда |  | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения /процеси |  |  | Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда чрез: Линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички; |  | „Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно – колориметрични методи“, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания“, Сдружение „Хигитест“, 1987г. БДС EN 482 БДС EN 689+АС ОКА 7.1 ПР 07 |  | Наредба №13 (ДВ. бр. 8/2004г.) Наредба № 10 (ДВ. бр.94/2003г.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация на прах във въздуха на работна среда: - инхалабилна фракция |  | БДС 2200, т. 1,2 БДС EN 482 БДС EN 689+АС ОКА 7.1. ПР 10 |  | Наредба №13 (ДВ. бр. 8/2004г.) Наредба № 10 (ДВ. бр.94/2003г.) |  |
| 2. |  |  | Микроклимат в работна среда |  | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  |  | - Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха. |  | БДС 16686 Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) ОКА 7.1. ПР 06:18 |  | Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) БДС 14776 |  |
| 3. |  | Шум в работна среда |  |  |  | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  |  | - Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум |  | БДС 15471 ОКА 7.1. ПР 04:13 |  | Наредба №7, чл.138 (ДВ. бр. 88/1999г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Дневно ниво на експозиция на шум; - Върхово ниво на звуково налягане; - Средно седмично ниво на експозиция на шум. |  | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ОКА 7.1. ПР 04:13 |  | Наредба № 6 (ДВ. бр. 70/2005г.) |
| 4. |  |  | Шум в територии и устройствени зони в урбанизира-ните територии и извън тях |  | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  |  | Еквивалентно ниво на шум |  | БДС 15471 ОКА 7.1. ПР 04:13 |  | Наредба № 6, Приложение №2, Таблица №2 (ДВ. бр.58/2006г.) Наредба № 54 (ДВ. бр. 3/2011г.) |  |
| 5. |  |  | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради |  | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения/ |  |  | - Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум. |  | БДС 15471 ОКА 7.1. ПР 04:13 |  | Наредба № 6, Приложение №2, Таблица №1 (ДВ. бр.58/2006г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №6 (ДВ. бр. 16/1977г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) |  |
| 6. |  |  | Изкуствено осветление в работна и битова среда |  | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения |  |  | Осветеност |  | Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление“ издателство „Стандартизация” София 1985г. ОКА 7.1.ПР 05:13 |  | Наредба № 49 (ДВ. бр. 7/1976 г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №28 (ДВ. бр. 109/2008г.) Наредба №26 (ДВ. бр. 103/2008г.) БДС EN 12464-1 |  |
| 7. |  | Вода от плувни басейни |  |  |  | На нови и/или в експлоатация обекти с обществено предназначение |  |  | Амоняк |  | ВЛМ 01/11:14** ОКА 7.1 ПР 11:14 |  | - Инструкция №34 - (ДВ, бр.82/75) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрити |  | ВЛМ 02/12:14** ОКА 7.1 ПР 12:14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остатъчен хлор |  | ВЛМ 03/13:14** ОКА 7.1 ПР 13:14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активна реакция |  | ВЛМ 12/13:22** ОКА 7.1 ПР 13А:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Желязо |  | ВЛМ 11/15:19** ОКА 7.1 ПР 13Ж:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Манган |  | ВЛМ 08/15:17** ОКА 7.1 ПР 13М:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окисляемост (перманганатна) |  | БДС 17.1.4.16:1979 ОКА 7.1 ПР 13ПО:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвят |  | ВЛМ 13/13:22** ОКА 7.1 ПР 13С:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирис |  | ВЛМ 13/13:22** ОКА 7.1 РИ 13С:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Микробно число |  | БДС 17335 ОКА 7.1 ПР 13МЧ:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ешерихия коли и общ колититър |  | БДС 17335 ОКА 7.1 ПР 13ОК:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ентерококов титър |  | БДС 17335 ОКА 7.1 ПР 13ЕК:22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стафилококов титър |  | БДС 17335 ОКА 7.1 ПР 13СТ:22 |  |  |
| 8. | Вода за питейно-битови цели за нуждите на официалния контрол |  |  | На нови и/или в експлоатация обекти |  |  |  |  | Контрол на води, предназначени за питейно-битови цели |  | ОКА 7.1 ПР 15 |  | - Наредба №9 - – за нуждите на официалния контрол (ДВ. бр. 30/2001г.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ешерихия коли, |  | БДС EN ISO 9308-1/A1 ОКА 7.1 РИ 15/1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Колиформи |  | БДС EN ISO 9308-1/A1 ОКА 7.1 РИ 15/1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ентерококи |  | БДС EN ISO 7899-2 ОКА 7.1 РИ 15/2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Брой колонии (микробно число) при 22°С и 37°С |  | БДС EN ISO 6222 ОКА 7.1 РИ 15/3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активна реакция /рН/ |  | БДС 3424 ОКА 7.1 РИ 15/4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Електро-проводимост |  | БДС ЕN 27888 ОКА 7.1 РИ 15/5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остатъчен свободен хлор |  | ВЛМ 04/15** ОКА 7.1 РИ 15/6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Амониев йон |  | ВЛМ 05/15** ОКА 7.1 РИ 15/7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрати |  | ВЛМ 06/15** ОКА 7.1 РИ 15/8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрити |  | ВЛМ 07/15** ОКА 7.1 РИ 15/9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Манган |  | ВЛМ 08/15** ОКА 7.1 РИ 15/10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цвят |  | БДС 8451/Изменение 1 ОКА 7.1 РИ 15/11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мирис |  | БДС 8451 ОКА 7.1 РИ 15/11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вкус |  | БДС 8451 ОКА 7.1 РИ 15/11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Перманганатна окисляемост |  | БДС 17.1.4.16 ОКА 7.1 РИ 15/12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориди |  | БДС 17.1.4.24 ОКА 7.1 РИ 15/13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обща твърдост |  | БДС ISO 6059 ОКА 7.1 РИ 15/14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Калций |  | БДС ISO 6058 ОКА 7.1 РИ 15/14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Магнезий |  | БДС ISO 6059 ОКА 7.1 РИ 15/14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фосфати |  | ВЛМ 09/15** ОКА 7.1 РИ 15/15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сулфати |  | ВЛМ 10/15** ОКА 7.1 РИ 15/16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Желязо |  | ВЛМ 11/15** ОКА 7.1 РИ 15/17 |  |  |  |

*Гъвкав обхват:

“Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.”

Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);

Наредба № 10 - за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ. бр.94/2003г.);

„Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно – колориметрични методи“, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания“, Сдружение „Хигитест“, 1987г.

Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);

Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ. бр.82/1975г.);

Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ. бр. 30/2001г.);

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Наредба №28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ. бр. 109/2008г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и  на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);

Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ. бр.16/1977г.);

Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен  мониторинг и преоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ. бр. 3/2011г.);

„Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление”, издателство „Стандартизация”, София 1985г.;

** Фиксиран обхват

ВЛМ 01/11:14	Метод за определяне съдържанието на амоняк във води от плувни басейни;

ВЛМ 02/12:14  	Метод за определяне съдържанието на нитрити във води от плувни басейни;

ВЛМ 03/13:14	Метод за определяне съдържанието на остатъчен хлор във води от плувни басейни;

ВЛМ 04/15:17	Метод за определяне съдържанието на остатъчен хлор във води;

ВЛМ 05/15:17	Метод за определяне съдържанието на амониев йон във води;

ВЛМ 06/15:17	Метод за определяне съдържанието на нитрати във води;

ВЛМ 07/15:17	Метод за определяне съдържанието на нитрити във води;

ВЛМ 08/15:17	Метод за определяне съдържанието на манган във води;

ВЛМ 09/15:19	Метод за определяне съдържанието на фосфати във води;

ВЛМ 10/15:19	Метод за определяне съдържанието на сулфати във води;

ВЛМ 11/15:19	Метод за определяне съдържанието на желязо във води;

ВЛМ 12/13:22	Метод за определяне на активна реакция във води от плувни басейни;

ВЛМ 13/13:22	Метод за определяне на цвят и мирис във води от плувни басейни.