ЗАПОВЕД

№ A 205

София, 29.05.2024 г.

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V |
| 1.1 | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РПР 7-1-01 | Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) БДС 414 БДС 3820 ТС |
| 1.2 | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РПР 7-1-01 | Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V |
| 2.1 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986, т.3.3 а), б), д), и е) РПР 7-1-02 | Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
| 2.2 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” | РПР 7-1-03 | Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
| 2.3 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | - Защитни прекъсвачи: - Ток на задействане; - Допирно напрежение. | РПР 7-1-04 | Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
| 3. | Физични фактори на работна, битова и околна среда |
| 3.1 | Изкуствено осветление в работна и битова среда | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради ,40-85, изд.”Стандар-тизация”,1985 РПР 7-1-05 | Наредба №49 (ДВ. бр. 7/1976г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) БДС EN 12464-1 ТС |
| 3.2 | Микроклимат в работна и битова среда | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | - Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха. | БДС 16686 Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) РПР 7-1-06 | Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба №7 (ДВ. бр.88/1999г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.15/2007г.) БДС 14776 ТС |
| 3.3 | Шум в работна среда | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения |  | РПР 7-1-07-2 | TC |
|  |  |  | - Дневно ниво на експозиция на шум; - Седноседмично ниво на експозиция на шум. | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) | Наредба №6 (ДВ. бр.70/2005г.) |
|  |  |  | - Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум. | БДС 15471 | Наредба №7, чл.138 (ДВ. бр.88/1999г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) |
| 3.4 | Шум в околна среда | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РПР 7-1-07-3 | Наредба №6, Приложение №2, Таблица №2 (ДВ. бр. 58/2006г.) ТС |
| 3.5 | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РПР 7-1-07-1 | Наредба №6, Приложение №2, Таблица №1 (ДВ. бр. 58/2006г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №6 (ДВ. бр. 16/1977г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) TC |
| 4. | Вентилационни инсталации |
| 4.1 | Вентилационни инсталации | Контрол на нови и в процес на експлоатация обекти / съоръжения | - Скорост на въздушния поток; - Дебит на въздуха. | БДС 12.3.018 РПР 7-1-08 | Наредба № 15, (ДВ. бр.68/2005г.) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление в сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места(ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания  към тях (ДВ. бр.103/2008г.);

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  (ДВ. бр. 68/2005г.);

ТС – техническа спецификация на клиента.