ЗАПОВЕД

№ A 440

София, 13.10.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 20, ал. 6 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.4.3.7. от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за първоначална акредитация с рег. № 44–ЛК/29.03.2023 г., доклад от оценка рег.№44–ЛК/4/В/ 11.08.2023г., становище на Комисия по акредитация №44 ЛК/6/В/03.10.2023т.

## АКРЕДИТИРАМ

„КАЛИБРА МЕЖЪРИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Адрес на управление:9140 Варна,кв.Одесос, ул.„Братя Миладинови”№41,ет.1

Адрес на лаборатория:9140 Варна, кв.Тополи, ул.„Акация” №32, Офис №201

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вертикални цилиндрични резервоари | Обем, m3 | От 1 m3 до 1 000 m3 | 0,10 % | MK 01/2022 (БДС ISO 7507-1:2016) |
|  |  |  | От 1 000 m3 до 50 000 m3 | 0,05 % |  |
| 2. | Вертикални цилиндрични резервоари | Обем, m3 | От 1 m3 до 1 000 m3 | 0,10 % | MK 02/2022 (БДС ISO 7507-2:2022) |
|  |  |  | От 1 000 m3 до 50 000 m3 | 0,05 % |  |
| 3. | Вертикални цилиндрични резервоари | Обем, m3 | От 1 m3 до 1 000 m3 | 0,15 % | MK 03/2022 (БДС ISO 7507-4:2016) |
|  |  |  | От 1 000 m3 до 5 000 m3 | 0,10 % |  |
|  |  |  | От 5 000 m3 до 50 000 m3 | 0,05 % |  |
| 4. | Хоризонтални цилиндрични резервоари | Обем, m3 | От 1 m3 до 300 m3 | 0,20 % | MK 04/2022 (ISO 12917-1:2017) |

Позоваване:

- MK 01/2022  (БДС ISO 7507-1:2016)   Методика за калибриране на вертикални цилиндрични резервоари по лентов метод (БДС ISO 7507-1:2016)

- MK 02/2022  (БДС ISO 7507-2:2022)  Методика за калибриране на вертикални цилиндрични резервоари по метода на базовата оптична линия или метода на електрооптично измерване на разстоянието (БДС ISO 7507-2:2022)

- MK 03/2022  (БДС ISO 7507-4:2016)  Методика за калибриране на вертикални цилиндрични резервоари по метода на вътрешно електрооптично измерване на разстоянието  (БДС ISO 7507-4:2016)

- MK 04/2022  (ISO 12917-1:2017) Mетодика за калибриране на хоризонтални цилиндрични резервоари - ръчен метод (ISO 12917-1:2017)

Забележка: Калибрирането на средствата за измерване се извършва на местоположения при клиент по посочените МК.

- НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег.№26 ЛК от 13.10.2023 г., валиден до 13.10.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „КАЛИБРА МЕЖЪРИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД, гр. Варна, ръководителя на ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ ПРИ „КАЛИБРА МЕЖЪРИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД или друго упълномощено лице  в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на „КАЛИБРА МЕЖЪРИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД, гр. Варна в 3 (три)- дневен  срок от издаването й.

- Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“