ЗАПОВЕД

№ А 448

гр. София, 17.10.2023г.

Орган за контрол от вид С

при “СОФИЯ КОНСУЛТ-ССС” ЕООД, гр. София

Адрес на управление:

1000 гр. София, бул. „Ал. Стамболийски”, №49, ет. 6, ап. 6

Адрес на офис:

1233 гр. София, ул. Опълченска № 112 А ет.8, офис 2

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика |  | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Осветеност |  | Методически указания за измервания и оценка на изкуственото осветление в сгради, 40 -85, Издателство „Стандартизация ", 1985 г. | БДС EN 12464-1; Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г.; Наредба № 26, ДВ, бр.103/2008г.; Наредба № 49, ДВ, бр. 7/1976г.; ТС; |
| 2. | Микроклимат в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха |  | БДС 16686 Наредба №РД-07- 3, ДВ, бр.63/2014г. | БДС 14776; Наредба № РД-07-3, ДВ, бр.63/2014г.; Наредба № 2 , ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г.; Наредба № 26, ДВ, бр.103/2008г.; ТС; |
| 3. | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Дневна експозиция на ниво на шум; Средно седмично ниво на експозиция на шум; Ниво на върховото звуково налягане | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) | Наредба № 6, ДВ, бр.70/2005г.; ТС; |
| 4. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Еквивалентно ниво на шума; Ниво на шум | БДС 15471 | Наредба № 6, ДВ, бр. 58/2006г. - (прил. 2, табл.1); Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 26, ДВ, бр.103/2008г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003Г.; Наредба № 2, ДВ, бр.15/2007г.; Наредба № 7, ДВ, бр.88/1999г.; ТС;- |
| 5. | Шум в околната среда - различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Еквивалентно ниво на шума | БДС 15471 | Наредба №6, ДВ, бр.58/2006г. (Прил. 2, табл.2); ТС; |
| 6. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Съпротивление на изолация | РП 07.05, вер. 01, ред.1 от 24.07.2015г. | Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.; Наредба 3, ДВ, бр.90 и 91 от 2004 г.; ТС; |
| 7. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Импеданс Zs на контура „фаза - защитен" проводник | РП 07.06, вер. 01, ред.1 от 24.07.2015г. | Наредба № 3, ДВ, бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС; |
| 8. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Съпротивление на защитна заземителна уредба | РП 07.07, вер. 01, ред.1 от 24.07.2015г. | Наредба № 3, ДВ, бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС; |
| 9. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | РП 07.08, вер. 01, ред.1 от 24.07.2015г. | Наредба №4, ДВ, бр. 6/2011г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС; |
| 10. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Защитни прекъсвачи: - Ток на задействане; - Време за изключване; - Допирно напрежение; - Съпротивление на предпазен заземител | РП 07.09, вер. 01, ред.1 от 24.07.2015Г. | Наредба № 3, ДВ, бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008Г.; ТС; |
| 11. | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Скорост на движение на въздушен поток, Дебит на въздуха. | БДС 12.3.018 | Наредба № 15, ДВ, бр. 68/2005г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г.; ТС: |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр.26/2008г)

Наредба № РД-07-3 За минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ.бр 90 и бр.91/2004г)

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебни дейности на учениците (ДВ. бр.46/ 1994 г)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/ 2007г)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/ 2007г

Наредба № 4/2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ( обн. ДВ. бр.58 /2006 г.)

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88/1999 г.);

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн. ДВ, бр. 68/2005 г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/ 2003г.)

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба № 49- за изкуствено осветление в сградите (ДВ. бр.7/ 1976г.)

„Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради”,40-85, Сборник  методи НЦХМЕХ, том IV, издателство „Стандартизация” 1985г.

ТС -техническа спецификация на клиента.