ОБХВАТ 195 ЛИ

София, 22.12.2023г.

ЦЕРБ ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД

ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и лаборатория: 1220 София, кв. „Военна рампа“, ул. „Локомотив“ №1

Да извършва изпитвания на:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Силови трансформатори | - Съпротивление на намотки с постоянен ток по метод VA | БДС 15320 |
|  |  | - Коефициент на трансформация | БДС 15320 |
|  |  | - Група на свързване на намотките | БДС 15320 |
|  |  | - Съпротивление на изолацията | БДС 16654 |
|  |  | - Коефициент на абсорбция | БДС 16654 |
|  |  | - Капацитет | БДС 16654 |
|  |  | - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби | БДС 16654 |
|  |  | - Изпитване вътрешната изолация с променливо приложено напрежение (Издържимо променливо напрежение, приложено от външен източник) | БДС ЕN 60076-3 БДС 16249 БДС 9089 БДС ЕN 60060-1 БДС ЕN 60060-3 |
|  |  | - Честотна характеристика | БДС ЕN 6007 6-18 |
| 2. | Токови измервателни трансформатори | 2.1.Съпротивление на изолацията | БДС 16654 |
|  |  | 2.2.Изпитване вътрешната изолация с променливо приложено напрежение (Издържимо променливо напрежение, приложено от външен източник) | БДС 9089 БДС ЕN 60060-1 БДС ЕN 60060-3 |
| 3. | Напреженови измервателни трансформатори | 3.1.Съпротивление на изолацията | БДС 16654 |
|  |  | 3.2.Изпитване вътрешната изолация с променливо приложено напрежение (Издържимо променливо напрежение, приложено от външен източник) | БДС 9089 БДС ЕN 60060-1 БДС ЕN 60060-3 |
| 4. | Генератори и двигатели | 4.1.Съпротивление на намотки с постоянен ток по метод VA | БДС EN 60034-4 БДС 6949 |
|  |  | 4.2.Съпротивление на изолацията | БДС 6949 |
|  |  | 4.3.Издържимо постоянно напрежение | БДС ЕN 60034-4 БДС ЕN 60060-1 БДС ЕN 60060-3 |

Гъвкав обхват: За стандартизираните методи за изпитване въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.